## Sheet1
Historical Nameplate Capacity of Distributed Solar Generation (MW - AC)
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
AE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13046 | 0.39494 | 1.6342 | 4.2606 | 5.6107 | 11.7641 | 24.6605 | 45.1434 | 96.6884 | 129.3146 | 154.4146 | 186.3224 | 220.278 | 287.461 | 335.8188 | 403.8201 | 455.2968 | 510.0192 | 558.0559 | 584.0818 | 608.5088
AEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001536 | 0.004224 | 0.010848 | 0.017376 | 0.044832 | 0.07536 | 0.28675 | 0.53021 | 13.5131 | 17.2501 | 23.1346 | 29.0989 | 35.5937 | 39.3376 | 44.6524 | 45.8364 | 67.8131 | 74.9011 | 82.1566 | 143.929 | 224.9603 | 250.5383
APS | 0.002976 | 0.002976 | 0.002976 | 0.005568 | 0.006816 | 0.007776 | 0.020928 | 0.020832 | 0.020832 | 0.062784 | 0.11952 | 0.99101 | 5.135 | 11.3624 | 16.5381 | 20.6072 | 30.3078 | 55.5691 | 97.6399 | 127.972 | 127.9671 | 138.5772 | 150.1504 | 185.5009 | 228.1872 | 244.3409
ATSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030336 | 0.03024 | 0.0456 | 0.053856 | 0.0624 | 0.064608 | 0.24518 | 0.49843 | 5.3058 | 19.0803 | 36.5478 | 44.2833 | 47.852 | 53.2212 | 59.5823 | 89.1807 | 93.8372 | 101.4025 | 112.0445 | 126.8604 | 138.6587 | 147.3044
BGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003936 | 0.006816 | 0.03504 | 0.10858 | 1.632 | 3.537 | 8.9094 | 22.9852 | 39.9788 | 53.7841 | 78.7273 | 162.1276 | 259.1813 | 296.2617 | 325.6535 | 377.7736 | 429.0892 | 474.626 | 542.0193 | 585.0647
COMED | 0 | 0 | 0.006912 | 0.015264 | 0.068928 | 0.1176 | 0.11712 | 0.1656 | 0.17347 | 0.1727 | 0.20054 | 0.30662 | 0.92352 | 1.2575 | 23.9823 | 24.9551 | 25.9404 | 28.2777 | 33.2022 | 43.8343 | 50.4465 | 101.2761 | 263.2698 | 519.2823 | 643.5351 | 749.7827
DAYTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002688 | 0.022368 | 0.1031 | 0.47155 | 2.1597 | 8.8965 | 11.1009 | 12.5705 | 16.9864 | 17.4534 | 17.4698 | 23.9151 | 39.138 | 39.0939 | 39.3151 | 38.9118 | 44.8905
DPL | 0 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00576 | 0.01056 | 0.026016 | 0.044064 | 0.3193 | 0.75984 | 2.2443 | 4.8438 | 7.9776 | 33.3843 | 61.6964 | 83.347 | 98.3103 | 128.7189 | 159.58 | 182.5663 | 213.5473 | 239.8196 | 273.8942 | 283.9387 | 305.9199 | 322.1476
DQE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009888 | 0.0192 | 0.019104 | 0.019008 | 0.019008 | 0.038112 | 0.64925 | 1.0884 | 3.6338 | 4.1318 | 4.3396 | 4.7655 | 6.6369 | 16.0876 | 19.3412 | 21.0265 | 22.7556 | 32.1183 | 43.1347 | 49.3789
DUKE | 0 | 0.051744 | 0.051552 | 0.05136 | 0.051168 | 0.050976 | 0.050688 | 0.072288 | 0.10858 | 0.13037 | 0.32198 | 0.62074 | 1.6552 | 6.128 | 11.4257 | 11.8505 | 13.3144 | 15.2645 | 15.8353 | 15.8968 | 24.4106 | 24.9047 | 24.1294 | 24.6801 | 24.4484 | 24.2386
EKPC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013632 | 0.013536 | 0.0312 | 0.0648 | 0.12173 | 0.1464 | 0.16886 | 0.25027 | 0.52387 | 0.64541 | 11.0854 | 11.0315 | 11.0198 | 10.969 | 10.9057 | 10.8102 | 10.788
JCPL | 0 | 0 | 0.016992 | 0.016992 | 0.0744 | 0.912 | 1.7791 | 5.4207 | 11.407 | 15.3762 | 24.1481 | 37.1825 | 66.3655 | 161.8529 | 236.2037 | 298.7217 | 355.265 | 408.2621 | 486.2535 | 519.0875 | 594.6521 | 695.9141 | 772.4167 | 823.4423 | 908.9756 | 986.2219
METED | 0 | 0 | 0.00192 | 0.00192 | 0.034848 | 0.042624 | 0.042432 | 0.063168 | 0.067872 | 0.10099 | 0.15283 | 1.499 | 13.1595 | 32.7037 | 35.2336 | 35.927 | 36.9489 | 38.3928 | 42.7722 | 51.1527 | 54.5687 | 65.1801 | 74.2352 | 95.7798 | 113.5998 | 131.7085
PECO | 0.016128 | 0.017856 | 0.02976 | 0.037536 | 0.11338 | 0.18211 | 0.25056 | 0.32822 | 0.50794 | 0.62621 | 0.89779 | 3.486 | 15.4749 | 33.4936 | 43.9678 | 48.7323 | 49.4698 | 51.2632 | 64.7299 | 77.1951 | 83.5565 | 92.1541 | 108.3413 | 122.9297 | 132.24 | 144.489
PENLC | 0 | 0 | 0.020736 | 0.02064 | 0.020544 | 0.020448 | 0.020448 | 0.020352 | 0.020256 | 0.02016 | 0.028704 | 0.26381 | 1.335 | 4.0021 | 4.4656 | 5.0487 | 5.5068 | 5.7058 | 6.8475 | 7.0702 | 7.5832 | 8.8322 | 10.9645 | 15.119 | 22.9691 | 30.7164
PEPCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005376 | 0.01104 | 0.032064 | 0.054528 | 0.16714 | 0.46858 | 3.3559 | 6.5071 | 13.5636 | 27.9083 | 41.2027 | 60.5598 | 116.3198 | 209.3614 | 260.5611 | 303.489 | 346.2248 | 434.5425 | 497.5404 | 556.6368 | 598.2483
PL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005952 | 0.023232 | 0.079008 | 0.19142 | 2.4708 | 29.0122 | 67.2659 | 77.0852 | 80.1517 | 82.3726 | 93.6635 | 107.4644 | 120.1001 | 134.5167 | 147.7316 | 170.7222 | 200.5393 | 231.6793 | 269.4327
PS | 0 | 0 | 0.002592 | 0.34464 | 0.50304 | 0.58637 | 1.0819 | 4.6631 | 14.3585 | 21.4409 | 32.4359 | 65.3706 | 115.7163 | 264.0389 | 414.7953 | 507.6867 | 547.503 | 598.1772 | 692.7779 | 756.6268 | 895.5891 | 989.673 | 1119.0925 | 1294.3351 | 1454.0375 | 1546.7469
RECO | 0 | 0 | 0.002496 | 0.004896 | 0.004896 | 0.0048 | 0.036672 | 0.087264 | 0.13613 | 0.93994 | 1.0097 | 1.6224 | 2.0991 | 4.9901 | 11.0002 | 12.2392 | 12.5027 | 12.9242 | 13.7984 | 14.7756 | 16.1256 | 18.4464 | 26.4663 | 29.1679 | 31.9999 | 33.8261
UGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003264 | 0.096864 | 0.2305 | 0.38035 | 0.40224 | 0.43718 | 0.45149 | 0.44957 | 0.46003 | 0.45811 | 0.44304 | 0.45149 | 0.46013 | 0.61248 | 0.68429 | 1.2193
VEPCO | 0 | 0.001056 | 0.0024 | 0.0024 | 0.01008 | 0.01008 | 0.01008 | 0.019968 | 0.043584 | 0.073344 | 0.17098 | 0.58982 | 2.8578 | 4.5124 | 11.34 | 25.5045 | 109.737 | 269.0925 | 543.1465 | 566.5372 | 708.7061 | 805.2925 | 992.3044 | 1147.8366 | 1321.6451 | 1364.2979
PJM RTO | 0.019104 | 0.074592 | 0.1393 | 0.50218 | 0.92573 | 2.1156 | 3.9122 | 12.6751 | 31.6632 | 45.8442 | 76.3766 | 152.0984 | 342.5065 | 798.3097 | 1217.6969 | 1493.394 | 1793.8455 | 2319.3211 | 3149.4817 | 3555.5743 | 4161.0132 | 4755.0362 | 5627.1176 | 6626.515 | 7559.1346 | 8143.8903
Note: All years except for 2023 are based on calendar year, 2023 is through 8/31/2023