## Parameters
Parameters
MRR (MW) | 2100
Max Penalty Factor ($/MWh) | 850

## Summer1
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR or Prob(TFE > Excess Above MRR) | Price (PBMRR x $850)
0 | -2100 | 1 | 850
2100 | 0 | 1 | 850
2200 | 100 | 0.65535 | 557.047
2300 | 200 | 0.54217 | 460.847
2400 | 300 | 0.42743 | 363.3125
2500 | 400 | 0.32155 | 273.3168
2600 | 500 | 0.23078 | 196.1647
2700 | 600 | 0.15942 | 135.5051
2800 | 700 | 0.10684 | 90.8143
2900 | 800 | 0.069584 | 59.1467
3000 | 900 | 0.04432 | 37.6724
3100 | 1000 | 0.027808 | 23.6366
3200 | 1100 | 0.017288 | 14.6948
3300 | 1200 | 0.010941 | 9.3001
3400 | 1300 | 0.0070656 | 6.0058
3500 | 1400 | 0.004388 | 3.7298
3600 | 1500 | 0.0027848 | 2.367
3700 | 1600 | 0.0018925 | 1.6086
3800 | 1700 | 0.0013295 | 1.1301
3900 | 1800 | 0.0010137 | 0.86168
4000 | 1900 | 0.00087623 | 0.74479
4100 | 2000 | 0.00079059 | 0.672
4200 | 2100 | 0.00069058 | 0.587
4300 | 2200 | 0.00052351 | 0.44499
4400 | 2300 | 0.00032673 | 0.27772
4500 | 2400 | 0.00019401 | 0.16491
4600 | 2500 | 0.00011596 | 0.098568
4700 | 2600 | 5.394e-05 | 0.045849
4800 | 2700 | 2.4843e-05 | 0.021116
4900 | 2800 | 1.225e-05 | 0.010412
5000 | 2900 | 5.3348e-06 | 0.0045346
5100 | 3000 | 2.2132e-06 | 0.0018812
5200 | 3100 | 1.0157e-06 | 0.00086336
5300 | 3200 | 4.1233e-07 | 0.00035048
5400 | 3300 | 1.625e-07 | 0.00013813
5500 | 3400 | 6.5975e-08 | 5.6078e-05
5600 | 3500 | 2.5323e-08 | 2.1524e-05
5700 | 3600 | 9.5092e-09 | 8.0828e-06
5800 | 3700 | 3.7751e-09 | 3.2089e-06
5900 | 3800 | 1.3406e-09 | 1.1395e-06
6000 | 3900 | 4.7896e-10 | 4.0711e-07
6100 | 4000 | 1.7996e-10 | 1.5296e-07

## Summer2
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR or Prob(TFE > Excess Above MRR) | Price (PBMRR x $850)
0 | -2100 | 1 | 850
2100 | 0 | 1 | 850
2200 | 100 | 0.62291 | 529.4735
2300 | 200 | 0.52383 | 445.2524
2400 | 300 | 0.4252 | 361.4238
2500 | 400 | 0.33464 | 284.4449
2600 | 500 | 0.25566 | 217.3092
2700 | 600 | 0.19042 | 161.8584
2800 | 700 | 0.1393 | 118.4026
2900 | 800 | 0.10085 | 85.7196
3000 | 900 | 0.072619 | 61.7262
3100 | 1000 | 0.05275 | 44.8377
3200 | 1100 | 0.038564 | 32.7794
3300 | 1200 | 0.028213 | 23.9811
3400 | 1300 | 0.020411 | 17.349
3500 | 1400 | 0.014628 | 12.4338
3600 | 1500 | 0.010197 | 8.6675
3700 | 1600 | 0.00689 | 5.8565
3800 | 1700 | 0.0046234 | 3.9299
3900 | 1800 | 0.0030621 | 2.6028
4000 | 1900 | 0.0020397 | 1.7337
4100 | 2000 | 0.0013338 | 1.1337
4200 | 2100 | 0.00084784 | 0.72067
4300 | 2200 | 0.00055275 | 0.46984
4400 | 2300 | 0.00038227 | 0.32493
4500 | 2400 | 0.00026557 | 0.22574
4600 | 2500 | 0.00012718 | 0.1081
4700 | 2600 | 5.3832e-05 | 0.045757
4800 | 2700 | 2.5096e-05 | 0.021331
4900 | 2800 | 9.9291e-06 | 0.0084397
5000 | 2900 | 4.0618e-06 | 0.0034525
5100 | 3000 | 1.7529e-06 | 0.00149
5200 | 3100 | 6.1012e-07 | 0.0005186
5300 | 3200 | 2.3613e-07 | 0.00020071
5400 | 3300 | 8.6638e-08 | 7.3642e-05
5500 | 3400 | 2.9106e-08 | 2.474e-05
5600 | 3500 | 1.0612e-08 | 9.0204e-06
5700 | 3600 | 3.5635e-09 | 3.029e-06
5800 | 3700 | 1.1683e-09 | 9.9306e-07
5900 | 3800 | 3.9519e-10 | 3.3591e-07
6000 | 3900 | 1.243e-10 | 1.0566e-07
6100 | 4000 | 3.8489e-11 | 3.2716e-08

## Summer3
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR or Prob(TFE > Excess Above MRR) | Price (PBMRR x $850)
0 | -2100 | 1 | 850
2100 | 0 | 1 | 850
2200 | 100 | 0.64628 | 549.3421
2300 | 200 | 0.55995 | 475.9595
2400 | 300 | 0.47315 | 402.1765
2500 | 400 | 0.3892 | 330.8233
2600 | 500 | 0.31069 | 264.0847
2700 | 600 | 0.24197 | 205.6763
2800 | 700 | 0.18489 | 157.1583
2900 | 800 | 0.13907 | 118.2135
3000 | 900 | 0.10301 | 87.5627
3100 | 1000 | 0.075123 | 63.8549
3200 | 1100 | 0.053676 | 45.6248
3300 | 1200 | 0.038276 | 32.5349
3400 | 1300 | 0.027106 | 23.0403
3500 | 1400 | 0.018899 | 16.0641
3600 | 1500 | 0.013116 | 11.1485
3700 | 1600 | 0.0091901 | 7.8116
3800 | 1700 | 0.0064402 | 5.4741
3900 | 1800 | 0.0044893 | 3.8159
4000 | 1900 | 0.0030607 | 2.6016
4100 | 2000 | 0.0019831 | 1.6856
4200 | 2100 | 0.001297 | 1.1025
4300 | 2200 | 0.00093037 | 0.79082
4400 | 2300 | 0.00073011 | 0.6206
4500 | 2400 | 0.00062075 | 0.52764
4600 | 2500 | 0.00050912 | 0.43276
4700 | 2600 | 0.00039424 | 0.3351
4800 | 2700 | 0.00029297 | 0.24903
4900 | 2800 | 0.00019339 | 0.16439
5000 | 2900 | 0.00010071 | 0.085604
5100 | 3000 | 5.0408e-05 | 0.042847
5200 | 3100 | 2.7044e-05 | 0.022987
5300 | 3200 | 1.3311e-05 | 0.011314
5400 | 3300 | 6.2124e-06 | 0.0052805
5500 | 3400 | 3.0808e-06 | 0.0026187
5600 | 3500 | 1.5299e-06 | 0.0013004
5700 | 3600 | 6.6808e-07 | 0.00056787
5800 | 3700 | 2.948e-07 | 0.00025058
5900 | 3800 | 1.3456e-07 | 0.00011437
6000 | 3900 | 5.7403e-08 | 4.8792e-05
6100 | 4000 | 2.3727e-08 | 2.0168e-05

## Summer4
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR or Prob(TFE > Excess Above MRR) | Price (PBMRR x $850)
0 | -2100 | 1 | 850
2100 | 0 | 1 | 850
2200 | 100 | 0.67384 | 572.7664
2300 | 200 | 0.59048 | 501.9044
2400 | 300 | 0.50182 | 426.5493
2500 | 400 | 0.41292 | 350.9803
2600 | 500 | 0.32879 | 279.4703
2700 | 600 | 0.25259 | 214.7031
2800 | 700 | 0.1877 | 159.5443
2900 | 800 | 0.13548 | 115.1599
3000 | 900 | 0.095582 | 81.245
3100 | 1000 | 0.065934 | 56.0442
3200 | 1100 | 0.044519 | 37.8415
3300 | 1200 | 0.029377 | 24.9701
3400 | 1300 | 0.018906 | 16.0697
3500 | 1400 | 0.011978 | 10.1812
3600 | 1500 | 0.0075391 | 6.4082
3700 | 1600 | 0.0047945 | 4.0753
3800 | 1700 | 0.0030811 | 2.6189
3900 | 1800 | 0.0019578 | 1.6641
4000 | 1900 | 0.0012458 | 1.0589
4100 | 2000 | 0.00078469 | 0.66699
4200 | 2100 | 0.00045753 | 0.3889
4300 | 2200 | 0.00024973 | 0.21227
4400 | 2300 | 0.00013771 | 0.11705
4500 | 2400 | 7.7364e-05 | 0.06576
4600 | 2500 | 4.2109e-05 | 0.035793
4700 | 2600 | 2.201e-05 | 0.018708
4800 | 2700 | 1.1617e-05 | 0.0098741
4900 | 2800 | 6.2934e-06 | 0.0053494
5000 | 2900 | 3.2866e-06 | 0.0027936
5100 | 3000 | 1.6263e-06 | 0.0013823
5200 | 3100 | 8.092e-07 | 0.00068782
5300 | 3200 | 4.1314e-07 | 0.00035117
5400 | 3300 | 2.0623e-07 | 0.0001753
5500 | 3400 | 9.8673e-08 | 8.3872e-05
5600 | 3500 | 4.7152e-08 | 4.0079e-05
5700 | 3600 | 2.3176e-08 | 1.9699e-05
5800 | 3700 | 1.118e-08 | 9.503e-06
5900 | 3800 | 5.1657e-09 | 4.3909e-06
6000 | 3900 | 2.3799e-09 | 2.0229e-06
6100 | 4000 | 1.1228e-09 | 9.5437e-07

## Summer5
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR or Prob(TFE > Excess Above MRR) | Price (PBMRR x $850)
0 | -2100 | 1 | 850
2100 | 0 | 1 | 850
2200 | 100 | 0.75381 | 640.7409
2300 | 200 | 0.68672 | 583.7089
2400 | 300 | 0.61308 | 521.1216
2500 | 400 | 0.53582 | 455.4487
2600 | 500 | 0.45789 | 389.2098
2700 | 600 | 0.38212 | 324.8027
2800 | 700 | 0.31123 | 264.542
2900 | 800 | 0.24772 | 210.5617
3000 | 900 | 0.19292 | 163.9845
3100 | 1000 | 0.14709 | 125.027
3200 | 1100 | 0.10985 | 93.3729
3300 | 1200 | 0.080338 | 68.2877
3400 | 1300 | 0.057509 | 48.8823
3500 | 1400 | 0.040409 | 34.3475
3600 | 1500 | 0.027953 | 23.76
3700 | 1600 | 0.018961 | 16.1172
3800 | 1700 | 0.012637 | 10.7411
3900 | 1800 | 0.0083018 | 7.0565
4000 | 1900 | 0.0054132 | 4.6012
4100 | 2000 | 0.0034595 | 2.9406
4200 | 2100 | 0.0021147 | 1.7975
4300 | 2200 | 0.0012526 | 1.0647
4400 | 2300 | 0.00074545 | 0.63363
4500 | 2400 | 0.00043782 | 0.37214
4600 | 2500 | 0.00024708 | 0.21002
4700 | 2600 | 0.00013655 | 0.11606
4800 | 2700 | 7.6189e-05 | 0.064761
4900 | 2800 | 4.2572e-05 | 0.036186
5000 | 2900 | 2.3161e-05 | 0.019687
5100 | 3000 | 1.2265e-05 | 0.010426
5200 | 3100 | 6.5189e-06 | 0.005541
5300 | 3200 | 3.493e-06 | 0.002969
5400 | 3300 | 1.8233e-06 | 0.0015498
5500 | 3400 | 9.3504e-07 | 0.00079478
5600 | 3500 | 4.7295e-07 | 0.00040201
5700 | 3600 | 2.4264e-07 | 0.00020624
5800 | 3700 | 1.2302e-07 | 0.00010457
5900 | 3800 | 6.1472e-08 | 5.2251e-05
6000 | 3900 | 2.9999e-08 | 2.5499e-05
6100 | 4000 | 1.4868e-08 | 1.2637e-05

## Summer6
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR or Prob(TFE > Excess Above MRR) | Price (PBMRR x $850)
0 | -2100 | 1 | 850
2100 | 0 | 1 | 850
2200 | 100 | 0.6748 | 573.5829
2300 | 200 | 0.60957 | 518.1359
2400 | 300 | 0.54116 | 459.9856
2500 | 400 | 0.47363 | 402.5824
2600 | 500 | 0.40951 | 348.0801
2700 | 600 | 0.34898 | 296.6319
2800 | 700 | 0.29303 | 249.0763
2900 | 800 | 0.24258 | 206.1963
3000 | 900 | 0.19847 | 168.6962
3100 | 1000 | 0.16014 | 136.1194
3200 | 1100 | 0.12678 | 107.763
3300 | 1200 | 0.098844 | 84.0175
3400 | 1300 | 0.075881 | 64.4987
3500 | 1400 | 0.05704 | 48.4837
3600 | 1500 | 0.04213 | 35.8103
3700 | 1600 | 0.030803 | 26.1822
3800 | 1700 | 0.022175 | 18.8491
3900 | 1800 | 0.015769 | 13.4036
4000 | 1900 | 0.010996 | 9.3468
4100 | 2000 | 0.0075432 | 6.4117
4200 | 2100 | 0.0051273 | 4.3582
4300 | 2200 | 0.0034053 | 2.8945
4400 | 2300 | 0.0022055 | 1.8747
4500 | 2400 | 0.001417 | 1.2045
4600 | 2500 | 0.00092749 | 0.78837
4700 | 2600 | 0.00061784 | 0.52517
4800 | 2700 | 0.00040619 | 0.34526
4900 | 2800 | 0.00024199 | 0.20569
5000 | 2900 | 0.00013046 | 0.1109
5100 | 3000 | 7.1618e-05 | 0.060875
5200 | 3100 | 4.0106e-05 | 0.03409
5300 | 3200 | 2.1485e-05 | 0.018262
5400 | 3300 | 1.0914e-05 | 0.0092769
5500 | 3400 | 5.7491e-06 | 0.0048867
5600 | 3500 | 3.0813e-06 | 0.0026191
5700 | 3600 | 1.5716e-06 | 0.0013358
5800 | 3700 | 7.5028e-07 | 0.00063773
5900 | 3800 | 3.7187e-07 | 0.00031609
6000 | 3900 | 1.8603e-07 | 0.00015813
6100 | 4000 | 8.9906e-08 | 7.642e-05

## Winter1
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR or Prob(TFE > Excess Above MRR) | Price (PBMRR x $850)
0 | -2100 | 1 | 850
2100 | 0 | 1 | 850
2200 | 100 | 0.70411 | 598.4906
2300 | 200 | 0.61893 | 526.0909
2400 | 300 | 0.53127 | 451.5779
2500 | 400 | 0.44384 | 377.2619
2600 | 500 | 0.35992 | 305.9293
2700 | 600 | 0.28162 | 239.374
2800 | 700 | 0.21301 | 181.0557
2900 | 800 | 0.15625 | 132.8098
3000 | 900 | 0.1114 | 94.693
3100 | 1000 | 0.07751 | 65.8832
3200 | 1100 | 0.05254 | 44.6588
3300 | 1200 | 0.034559 | 29.3753
3400 | 1300 | 0.022242 | 18.9059
3500 | 1400 | 0.014122 | 12.0034
3600 | 1500 | 0.0091186 | 7.7508
3700 | 1600 | 0.0060097 | 5.1083
3800 | 1700 | 0.0037845 | 3.2168
3900 | 1800 | 0.0023368 | 1.9863
4000 | 1900 | 0.0014779 | 1.2562
4100 | 2000 | 0.00095528 | 0.81199
4200 | 2100 | 0.0006012 | 0.51102
4300 | 2200 | 0.00036614 | 0.31122
4400 | 2300 | 0.00023174 | 0.19698
4500 | 2400 | 0.00013072 | 0.11111
4600 | 2500 | 6.1668e-05 | 0.052418
4700 | 2600 | 2.9486e-05 | 0.025063
4800 | 2700 | 1.4385e-05 | 0.012227
4900 | 2800 | 6.2255e-06 | 0.0052917
5000 | 2900 | 2.7697e-06 | 0.0023542
5100 | 3000 | 1.2876e-06 | 0.0010945
5200 | 3100 | 5.2931e-07 | 0.00044991
5300 | 3200 | 2.1803e-07 | 0.00018533
5400 | 3300 | 9.2009e-08 | 7.8208e-05
5500 | 3400 | 3.6849e-08 | 3.1322e-05
5600 | 3500 | 1.3972e-08 | 1.1876e-05
5700 | 3600 | 5.5775e-09 | 4.7409e-06
5800 | 3700 | 2.1602e-09 | 1.8362e-06
5900 | 3800 | 7.8618e-10 | 6.6825e-07
6000 | 3900 | 3.0339e-10 | 2.5788e-07
6100 | 4000 | 1.1072e-10 | 9.4115e-08

## Winter2
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR or Prob(TFE > Excess Above MRR) | Price (PBMRR x $850)
0 | -2100 | 1 | 850
2100 | 0 | 1 | 850
2200 | 100 | 0.6972 | 592.6183
2300 | 200 | 0.62281 | 529.3908
2400 | 300 | 0.5427 | 461.2951
2500 | 400 | 0.46086 | 391.7342
2600 | 500 | 0.38253 | 325.1501
2700 | 600 | 0.31114 | 264.4693
2800 | 700 | 0.2486 | 211.3077
2900 | 800 | 0.19552 | 166.1938
3000 | 900 | 0.15217 | 129.343
3100 | 1000 | 0.11759 | 99.9477
3200 | 1100 | 0.090742 | 77.1303
3300 | 1200 | 0.070671 | 60.0705
3400 | 1300 | 0.055283 | 46.9903
3500 | 1400 | 0.043255 | 36.7666
3600 | 1500 | 0.034044 | 28.9374
3700 | 1600 | 0.026776 | 22.7593
3800 | 1700 | 0.021076 | 17.9142
3900 | 1800 | 0.016573 | 14.0871
4000 | 1900 | 0.013044 | 11.087
4100 | 2000 | 0.010005 | 8.5045
4200 | 2100 | 0.0076409 | 6.4948
4300 | 2200 | 0.0059301 | 5.0406
4400 | 2300 | 0.0044832 | 3.8107
4500 | 2400 | 0.0032906 | 2.797
4600 | 2500 | 0.0022588 | 1.92
4700 | 2600 | 0.0014689 | 1.2486
4800 | 2700 | 0.00091048 | 0.77391
4900 | 2800 | 0.00051645 | 0.43899
5000 | 2900 | 0.00026433 | 0.22468
5100 | 3000 | 0.0001272 | 0.10812
5200 | 3100 | 6.1371e-05 | 0.052165
5300 | 3200 | 2.8834e-05 | 0.024509
5400 | 3300 | 1.3094e-05 | 0.01113
5500 | 3400 | 5.9474e-06 | 0.0050553
5600 | 3500 | 2.621e-06 | 0.0022278
5700 | 3600 | 1.1023e-06 | 0.00093696
5800 | 3700 | 4.6081e-07 | 0.00039169
5900 | 3800 | 1.9181e-07 | 0.00016303
6000 | 3900 | 7.6662e-08 | 6.5163e-05
6100 | 4000 | 3.0627e-08 | 2.6033e-05

## Winter3
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR or Prob(TFE > Excess Above MRR) | Price (PBMRR x $850)
0 | -2100 | 1 | 850
2100 | 0 | 1 | 850
2200 | 100 | 0.73389 | 623.8031
2300 | 200 | 0.67002 | 569.5173
2400 | 300 | 0.60218 | 511.8538
2500 | 400 | 0.53186 | 452.0805
2600 | 500 | 0.46083 | 391.7074
2700 | 600 | 0.39112 | 332.454
2800 | 700 | 0.32594 | 277.0458
2900 | 800 | 0.26697 | 226.9272
3000 | 900 | 0.21462 | 182.4308
3100 | 1000 | 0.1691 | 143.7351
3200 | 1100 | 0.13037 | 110.8104
3300 | 1200 | 0.098104 | 83.3883
3400 | 1300 | 0.071727 | 60.9676
3500 | 1400 | 0.051145 | 43.4734
3600 | 1500 | 0.035666 | 30.316
3700 | 1600 | 0.024126 | 20.5069
3800 | 1700 | 0.015669 | 13.3184
3900 | 1800 | 0.0098469 | 8.3698
4000 | 1900 | 0.0059345 | 5.0443
4100 | 2000 | 0.0034458 | 2.9289
4200 | 2100 | 0.0019538 | 1.6607
4300 | 2200 | 0.0010823 | 0.91998
4400 | 2300 | 0.00057751 | 0.49089
4500 | 2400 | 0.00029654 | 0.25206
4600 | 2500 | 0.00015081 | 0.12819
4700 | 2600 | 7.5904e-05 | 0.064519
4800 | 2700 | 3.7399e-05 | 0.031789
4900 | 2800 | 1.7948e-05 | 0.015256
5000 | 2900 | 8.6569e-06 | 0.0073583
5100 | 3000 | 4.11e-06 | 0.0034935
5200 | 3100 | 1.8874e-06 | 0.0016043
5300 | 3200 | 8.6311e-07 | 0.00073364
5400 | 3300 | 3.916e-07 | 0.00033286
5500 | 3400 | 1.7645e-07 | 0.00014998
5600 | 3500 | 7.7027e-08 | 6.5473e-05
5700 | 3600 | 3.388e-08 | 2.8798e-05
5800 | 3700 | 1.4774e-08 | 1.2558e-05
5900 | 3800 | 6.2844e-09 | 5.3417e-06
6000 | 3900 | 2.6615e-09 | 2.2623e-06
6100 | 4000 | 1.1112e-09 | 9.4448e-07

## Winter4
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR or Prob(TFE > Excess Above MRR) | Price (PBMRR x $850)
0 | -2100 | 1 | 850
2100 | 0 | 1 | 850
2200 | 100 | 0.72628 | 617.3352
2300 | 200 | 0.64657 | 549.5884
2400 | 300 | 0.5621 | 477.7814
2500 | 400 | 0.47771 | 406.0518
2600 | 500 | 0.39681 | 337.2902
2700 | 600 | 0.3225 | 274.126
2800 | 700 | 0.2577 | 219.0438
2900 | 800 | 0.20183 | 171.5582
3000 | 900 | 0.15391 | 130.826
3100 | 1000 | 0.11504 | 97.7842
3200 | 1100 | 0.084532 | 71.8523
3300 | 1200 | 0.060188 | 51.1595
3400 | 1300 | 0.041983 | 35.6851
3500 | 1400 | 0.029074 | 24.7127
3600 | 1500 | 0.019825 | 16.8509
3700 | 1600 | 0.013661 | 11.6118
3800 | 1700 | 0.0098139 | 8.3419
3900 | 1800 | 0.0071636 | 6.0891
4000 | 1900 | 0.0053027 | 4.5073
4100 | 2000 | 0.0039833 | 3.3858
4200 | 2100 | 0.0030315 | 2.5768
4300 | 2200 | 0.002322 | 1.9737
4400 | 2300 | 0.0017684 | 1.5031
4500 | 2400 | 0.0013782 | 1.1715
4600 | 2500 | 0.0011049 | 0.93919
4700 | 2600 | 0.00088629 | 0.75335
4800 | 2700 | 0.00069375 | 0.58969
4900 | 2800 | 0.00055132 | 0.46862
5000 | 2900 | 0.00046163 | 0.39239
5100 | 3000 | 0.00036108 | 0.30691
5200 | 3100 | 0.00024012 | 0.2041
5300 | 3200 | 0.00015779 | 0.13412
5400 | 3300 | 9.7802e-05 | 0.083131
5500 | 3400 | 4.961e-05 | 0.042169
5600 | 3500 | 2.5107e-05 | 0.021341
5700 | 3600 | 1.3622e-05 | 0.011579
5800 | 3700 | 6.7636e-06 | 0.0057491
5900 | 3800 | 3.1937e-06 | 0.0027146
6000 | 3900 | 1.6029e-06 | 0.0013625
6100 | 4000 | 7.9947e-07 | 0.00067955

## Winter5
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR or Prob(TFE > Excess Above MRR) | Price (PBMRR x $850)
0 | -2100 | 1 | 850
2100 | 0 | 1 | 850
2200 | 100 | 0.65244 | 554.5761
2300 | 200 | 0.58884 | 500.51
2400 | 300 | 0.52601 | 447.1062
2500 | 400 | 0.46536 | 395.5519
2600 | 500 | 0.40705 | 345.9953
2700 | 600 | 0.35206 | 299.248
2800 | 700 | 0.30183 | 256.5539
2900 | 800 | 0.25709 | 218.5263
3000 | 900 | 0.21752 | 184.8957
3100 | 1000 | 0.18315 | 155.675
3200 | 1100 | 0.15316 | 130.1877
3300 | 1200 | 0.12701 | 107.956
3400 | 1300 | 0.10457 | 88.8806
3500 | 1400 | 0.085434 | 72.619
3600 | 1500 | 0.068922 | 58.5837
3700 | 1600 | 0.055051 | 46.7936
3800 | 1700 | 0.043612 | 37.0702
3900 | 1800 | 0.033723 | 28.6645
4000 | 1900 | 0.025545 | 21.7135
4100 | 2000 | 0.019144 | 16.2722
4200 | 2100 | 0.014064 | 11.9545
4300 | 2200 | 0.010088 | 8.5745
4400 | 2300 | 0.0071699 | 6.0944
4500 | 2400 | 0.0050878 | 4.3247
4600 | 2500 | 0.0036051 | 3.0643
4700 | 2600 | 0.0025162 | 2.1388
4800 | 2700 | 0.001734 | 1.4739
4900 | 2800 | 0.0012185 | 1.0357
5000 | 2900 | 0.00085849 | 0.72971
5100 | 3000 | 0.00062363 | 0.53008
5200 | 3100 | 0.00046965 | 0.3992
5300 | 3200 | 0.00029772 | 0.25306
5400 | 3300 | 0.00015312 | 0.13015
5500 | 3400 | 8.0769e-05 | 0.068653
5600 | 3500 | 4.5063e-05 | 0.038303
5700 | 3600 | 2.2842e-05 | 0.019416
5800 | 3700 | 1.0879e-05 | 0.009247
5900 | 3800 | 5.7056e-06 | 0.0048498
6000 | 3900 | 2.9503e-06 | 0.0025078
6100 | 4000 | 1.3564e-06 | 0.0011529

## Winter6
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR or Prob(TFE > Excess Above MRR) | Price (PBMRR x $850)
0 | -2100 | 1 | 850
2100 | 0 | 1 | 850
2200 | 100 | 0.72 | 612.0003
2300 | 200 | 0.64488 | 548.1453
2400 | 300 | 0.56509 | 480.3282
2500 | 400 | 0.48383 | 411.2543
2600 | 500 | 0.40443 | 343.769
2700 | 600 | 0.32868 | 279.3765
2800 | 700 | 0.2602 | 221.1721
2900 | 800 | 0.20052 | 170.444
3000 | 900 | 0.15032 | 127.7691
3100 | 1000 | 0.10916 | 92.7845
3200 | 1100 | 0.076969 | 65.4238
3300 | 1200 | 0.052757 | 44.8434
3400 | 1300 | 0.035495 | 30.1707
3500 | 1400 | 0.023611 | 20.0695
3600 | 1500 | 0.015586 | 13.2477
3700 | 1600 | 0.010043 | 8.5369
3800 | 1700 | 0.0061399 | 5.2189
3900 | 1800 | 0.0035895 | 3.0511
4000 | 1900 | 0.002058 | 1.7493
4100 | 2000 | 0.0011642 | 0.98955
4200 | 2100 | 0.00062468 | 0.53098
4300 | 2200 | 0.00032136 | 0.27316
4400 | 2300 | 0.00016486 | 0.14013
4500 | 2400 | 8.4588e-05 | 0.0719
4600 | 2500 | 4.1629e-05 | 0.035385
4700 | 2600 | 2.0173e-05 | 0.017147
4800 | 2700 | 9.8214e-06 | 0.0083482
4900 | 2800 | 4.7254e-06 | 0.0040166
5000 | 2900 | 2.1753e-06 | 0.001849
5100 | 3000 | 9.9915e-07 | 0.00084927
5200 | 3100 | 4.5988e-07 | 0.0003909
5300 | 3200 | 2.0818e-07 | 0.00017695
5400 | 3300 | 9.118e-08 | 7.7503e-05
5500 | 3400 | 4.0358e-08 | 3.4305e-05
5600 | 3500 | 1.7762e-08 | 1.5098e-05
5700 | 3600 | 7.6514e-09 | 6.5037e-06
5800 | 3700 | 3.2173e-09 | 2.7347e-06
5900 | 3800 | 1.3759e-09 | 1.1695e-06
6000 | 3900 | 5.7415e-10 | 4.8803e-07
6100 | 4000 | 2.3594e-10 | 2.0055e-07

## Spring1
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR or Prob(TFE > Excess Above MRR) | Price (PBMRR x $850)
0 | -2100 | 1 | 850
2100 | 0 | 1 | 850
2200 | 100 | 0.61017 | 518.6433
2300 | 200 | 0.50152 | 426.2944
2400 | 300 | 0.39482 | 335.5988
2500 | 400 | 0.29637 | 251.9137
2600 | 500 | 0.21103 | 179.379
2700 | 600 | 0.1423 | 120.9581
2800 | 700 | 0.091834 | 78.0591
2900 | 800 | 0.056768 | 48.2527
3000 | 900 | 0.033943 | 28.8515
3100 | 1000 | 0.019843 | 16.8667
3200 | 1100 | 0.011327 | 9.6281
3300 | 1200 | 0.0063142 | 5.3671
3400 | 1300 | 0.0036123 | 3.0705
3500 | 1400 | 0.002062 | 1.7527
3600 | 1500 | 0.0011488 | 0.97647
3700 | 1600 | 0.00069333 | 0.58933
3800 | 1700 | 0.00046153 | 0.3923
3900 | 1800 | 0.0003166 | 0.26911
4000 | 1900 | 0.00018159 | 0.15435
4100 | 2000 | 7.5853e-05 | 0.064475
4200 | 2100 | 3.2374e-05 | 0.027518
4300 | 2200 | 1.3217e-05 | 0.011235
4400 | 2300 | 4.9702e-06 | 0.0042247
4500 | 2400 | 1.9999e-06 | 0.0016999
4600 | 2500 | 7.0636e-07 | 0.00060041
4700 | 2600 | 2.4991e-07 | 0.00021243
4800 | 2700 | 8.779e-08 | 7.4622e-05
4900 | 2800 | 2.8392e-08 | 2.4134e-05
5000 | 2900 | 9.4597e-09 | 8.0407e-06
5100 | 3000 | 3.0028e-09 | 2.5524e-06
5200 | 3100 | 9.1249e-10 | 7.7561e-07
5300 | 3200 | 2.9257e-10 | 2.4869e-07
5400 | 3300 | 8.5027e-11 | 7.2273e-08
5500 | 3400 | 2.4887e-11 | 2.1154e-08
5600 | 3500 | 7.3187e-12 | 6.2209e-09
5700 | 3600 | 1.9869e-12 | 1.6889e-09
5800 | 3700 | 5.3847e-13 | 4.577e-10
5900 | 3800 | 1.2931e-13 | 1.0991e-10
6000 | 3900 | 2.0451e-14 | 1.7383e-11
6100 | 4000 | 0 | 0

## Spring2
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR or Prob(TFE > Excess Above MRR) | Price (PBMRR x $850)
0 | -2100 | 1 | 850
2100 | 0 | 1 | 850
2200 | 100 | 0.62261 | 529.2206
2300 | 200 | 0.53129 | 451.5991
2400 | 300 | 0.43917 | 373.2914
2500 | 400 | 0.35312 | 300.1504
2600 | 500 | 0.27789 | 236.2047
2700 | 600 | 0.21466 | 182.4631
2800 | 700 | 0.16307 | 138.6087
2900 | 800 | 0.12196 | 103.6625
3000 | 900 | 0.090347 | 76.7945
3100 | 1000 | 0.067467 | 57.347
3200 | 1100 | 0.050996 | 43.3467
3300 | 1200 | 0.038549 | 32.7666
3400 | 1300 | 0.028833 | 24.5083
3500 | 1400 | 0.021174 | 17.9979
3600 | 1500 | 0.015791 | 13.4226
3700 | 1600 | 0.011692 | 9.9384
3800 | 1700 | 0.0080648 | 6.855
3900 | 1800 | 0.0054704 | 4.6498
4000 | 1900 | 0.0035551 | 3.0218
4100 | 2000 | 0.0020511 | 1.7435
4200 | 2100 | 0.0011326 | 0.9627
4300 | 2200 | 0.00065811 | 0.55939
4400 | 2300 | 0.00035045 | 0.29788
4500 | 2400 | 0.00016371 | 0.13916
4600 | 2500 | 6.7095e-05 | 0.057031
4700 | 2600 | 2.7191e-05 | 0.023112
4800 | 2700 | 1.0578e-05 | 0.0089916
4900 | 2800 | 4.0676e-06 | 0.0034575
5000 | 2900 | 1.5264e-06 | 0.0012974
5100 | 3000 | 5.2843e-07 | 0.00044917
5200 | 3100 | 1.8142e-07 | 0.0001542
5300 | 3200 | 6.083e-08 | 5.1705e-05
5400 | 3300 | 1.9562e-08 | 1.6628e-05
5500 | 3400 | 6.3737e-09 | 5.4177e-06
5600 | 3500 | 2.0354e-09 | 1.7301e-06
5700 | 3600 | 6.1999e-10 | 5.2699e-07
5800 | 3700 | 1.8768e-10 | 1.5952e-07
5900 | 3800 | 5.4101e-11 | 4.5986e-08
6000 | 3900 | 1.5536e-11 | 1.3206e-08
6100 | 4000 | 4.2803e-12 | 3.6382e-09

## Spring3
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR or Prob(TFE > Excess Above MRR) | Price (PBMRR x $850)
0 | -2100 | 1 | 850
2100 | 0 | 1 | 850
2200 | 100 | 0.72485 | 616.1219
2300 | 200 | 0.64611 | 549.1932
2400 | 300 | 0.56115 | 476.9759
2500 | 400 | 0.47562 | 404.2766
2600 | 500 | 0.39169 | 332.9394
2700 | 600 | 0.3142 | 267.0681
2800 | 700 | 0.24773 | 210.5737
2900 | 800 | 0.19201 | 163.2126
3000 | 900 | 0.14581 | 123.9387
3100 | 1000 | 0.10888 | 92.5482
3200 | 1100 | 0.080009 | 68.0074
3300 | 1200 | 0.057689 | 49.0353
3400 | 1300 | 0.040871 | 34.7408
3500 | 1400 | 0.028623 | 24.3292
3600 | 1500 | 0.020251 | 17.2135
3700 | 1600 | 0.014358 | 12.2041
3800 | 1700 | 0.010257 | 8.7182
3900 | 1800 | 0.0072593 | 6.1704
4000 | 1900 | 0.0048142 | 4.092
4100 | 2000 | 0.0031924 | 2.7136
4200 | 2100 | 0.0022172 | 1.8846
4300 | 2200 | 0.0015648 | 1.3301
4400 | 2300 | 0.00099466 | 0.84546
4500 | 2400 | 0.00059708 | 0.50752
4600 | 2500 | 0.00036589 | 0.311
4700 | 2600 | 0.00021404 | 0.18193
4800 | 2700 | 0.00010402 | 0.088419
4900 | 2800 | 4.8489e-05 | 0.041216
5000 | 2900 | 2.3556e-05 | 0.020022
5100 | 3000 | 1.0412e-05 | 0.00885
5200 | 3100 | 4.509e-06 | 0.0038326
5300 | 3200 | 2.0698e-06 | 0.0017594
5400 | 3300 | 8.7045e-07 | 0.00073988
5500 | 3400 | 3.4513e-07 | 0.00029336
5600 | 3500 | 1.4383e-07 | 0.00012226
5700 | 3600 | 5.7451e-08 | 4.8833e-05
5800 | 3700 | 2.1669e-08 | 1.8418e-05
5900 | 3800 | 8.5138e-09 | 7.2367e-06
6000 | 3900 | 3.3086e-09 | 2.8123e-06
6100 | 4000 | 1.194e-09 | 1.0149e-06

## Spring4
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR or Prob(TFE > Excess Above MRR) | Price (PBMRR x $850)
0 | -2100 | 1 | 850
2100 | 0 | 1 | 850
2200 | 100 | 0.73418 | 624.0567
2300 | 200 | 0.64312 | 546.6526
2400 | 300 | 0.5452 | 463.4241
2500 | 400 | 0.44669 | 379.6885
2600 | 500 | 0.35123 | 298.5477
2700 | 600 | 0.26582 | 225.9435
2800 | 700 | 0.19383 | 164.754
2900 | 800 | 0.13601 | 115.6102
3000 | 900 | 0.092705 | 78.799
3100 | 1000 | 0.06183 | 52.5559
3200 | 1100 | 0.040051 | 34.0434
3300 | 1200 | 0.025075 | 21.3139
3400 | 1300 | 0.015211 | 12.9296
3500 | 1400 | 0.0091706 | 7.795
3600 | 1500 | 0.0054086 | 4.5973
3700 | 1600 | 0.0030846 | 2.6219
3800 | 1700 | 0.0016712 | 1.4205
3900 | 1800 | 0.00086379 | 0.73422
4000 | 1900 | 0.00041109 | 0.34942
4100 | 2000 | 0.00019081 | 0.16219
4200 | 2100 | 8.8207e-05 | 0.074976
4300 | 2200 | 3.9468e-05 | 0.033547
4400 | 2300 | 1.7171e-05 | 0.014596
4500 | 2400 | 7.5317e-06 | 0.0064019
4600 | 2500 | 3.1461e-06 | 0.0026742
4700 | 2600 | 1.2829e-06 | 0.0010905
4800 | 2700 | 5.2183e-07 | 0.00044356
4900 | 2800 | 2.0933e-07 | 0.00017793
5000 | 2900 | 8.0644e-08 | 6.8547e-05
5100 | 3000 | 3.1572e-08 | 2.6836e-05
5200 | 3100 | 1.2029e-08 | 1.0225e-05
5300 | 3200 | 4.4847e-09 | 3.812e-06
5400 | 3300 | 1.6551e-09 | 1.4069e-06
5500 | 3400 | 6.1031e-10 | 5.1877e-07
5600 | 3500 | 2.152e-10 | 1.8292e-07
5700 | 3600 | 7.6077e-11 | 6.4666e-08
5800 | 3700 | 2.622e-11 | 2.2287e-08
5900 | 3800 | 8.7467e-12 | 7.4347e-09
6000 | 3900 | 2.754e-12 | 2.3409e-09
6100 | 4000 | 8.2369e-13 | 7.0013e-10

## Spring5
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR or Prob(TFE > Excess Above MRR) | Price (PBMRR x $850)
0 | -2100 | 1 | 850
2100 | 0 | 1 | 850
2200 | 100 | 0.63376 | 538.695
2300 | 200 | 0.5501 | 467.5886
2400 | 300 | 0.46463 | 394.9345
2500 | 400 | 0.38158 | 324.3462
2600 | 500 | 0.30575 | 259.8907
2700 | 600 | 0.23923 | 203.3494
2800 | 700 | 0.18354 | 156.0056
2900 | 800 | 0.1375 | 116.8776
3000 | 900 | 0.10105 | 85.8946
3100 | 1000 | 0.073263 | 62.2739
3200 | 1100 | 0.052386 | 44.5285
3300 | 1200 | 0.037694 | 32.0398
3400 | 1300 | 0.027361 | 23.2568
3500 | 1400 | 0.020046 | 17.0392
3600 | 1500 | 0.014636 | 12.4405
3700 | 1600 | 0.010641 | 9.0447
3800 | 1700 | 0.0075914 | 6.4527
3900 | 1800 | 0.0053824 | 4.575
4000 | 1900 | 0.0038922 | 3.3083
4100 | 2000 | 0.0028954 | 2.4611
4200 | 2100 | 0.0021698 | 1.8443
4300 | 2200 | 0.0016689 | 1.4185
4400 | 2300 | 0.0012839 | 1.0913
4500 | 2400 | 0.00098743 | 0.83931
4600 | 2500 | 0.00073097 | 0.62132
4700 | 2600 | 0.00045057 | 0.38299
4800 | 2700 | 0.00025074 | 0.21313
4900 | 2800 | 0.00012328 | 0.10479
5000 | 2900 | 5.9021e-05 | 0.050168
5100 | 3000 | 2.794e-05 | 0.023749
5200 | 3100 | 1.2926e-05 | 0.010987
5300 | 3200 | 5.7638e-06 | 0.0048992
5400 | 3300 | 2.5785e-06 | 0.0021917
5500 | 3400 | 1.0897e-06 | 0.00092626
5600 | 3500 | 4.4888e-07 | 0.00038154
5700 | 3600 | 1.867e-07 | 0.0001587
5800 | 3700 | 7.487e-08 | 6.364e-05
5900 | 3800 | 2.9275e-08 | 2.4884e-05
6000 | 3900 | 1.1457e-08 | 9.7381e-06
6100 | 4000 | 4.4674e-09 | 3.7973e-06

## Spring6
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR or Prob(TFE > Excess Above MRR) | Price (PBMRR x $850)
0 | -2100 | 1 | 850
2100 | 0 | 1 | 850
2200 | 100 | 0.67813 | 576.4103
2300 | 200 | 0.61452 | 522.3411
2400 | 300 | 0.54891 | 466.5739
2500 | 400 | 0.48363 | 411.0885
2600 | 500 | 0.42042 | 357.3539
2700 | 600 | 0.3614 | 307.1905
2800 | 700 | 0.30858 | 262.2902
2900 | 800 | 0.26248 | 223.1118
3000 | 900 | 0.22268 | 189.2755
3100 | 1000 | 0.18867 | 160.3687
3200 | 1100 | 0.15922 | 135.3407
3300 | 1200 | 0.13393 | 113.8367
3400 | 1300 | 0.11221 | 95.375
3500 | 1400 | 0.093444 | 79.4275
3600 | 1500 | 0.077503 | 65.8773
3700 | 1600 | 0.063444 | 53.9271
3800 | 1700 | 0.050921 | 43.2828
3900 | 1800 | 0.040305 | 34.2595
4000 | 1900 | 0.0317 | 26.9454
4100 | 2000 | 0.025024 | 21.2706
4200 | 2100 | 0.019509 | 16.5827
4300 | 2200 | 0.014937 | 12.6967
4400 | 2300 | 0.011685 | 9.9324
4500 | 2400 | 0.0094532 | 8.0353
4600 | 2500 | 0.0076523 | 6.5045
4700 | 2600 | 0.0062068 | 5.2758
4800 | 2700 | 0.0049336 | 4.1935
4900 | 2800 | 0.0038282 | 3.2539
5000 | 2900 | 0.0029701 | 2.5246
5100 | 3000 | 0.0022857 | 1.9429
5200 | 3100 | 0.0017901 | 1.5216
5300 | 3200 | 0.0014167 | 1.2042
5400 | 3300 | 0.0010694 | 0.909
5500 | 3400 | 0.00070356 | 0.59803
5600 | 3500 | 0.00044241 | 0.37605
5700 | 3600 | 0.00028121 | 0.23903
5800 | 3700 | 0.00017239 | 0.14653
5900 | 3800 | 8.7959e-05 | 0.074765
6000 | 3900 | 4.1895e-05 | 0.035611
6100 | 4000 | 2.0366e-05 | 0.017311

## Fall1
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR or Prob(TFE > Excess Above MRR) | Price (PBMRR x $850)
0 | -2100 | 1 | 850
2100 | 0 | 1 | 850
2200 | 100 | 0.69755 | 592.916
2300 | 200 | 0.58239 | 495.0288
2400 | 300 | 0.46316 | 393.6838
2500 | 400 | 0.35117 | 298.4914
2600 | 500 | 0.25307 | 215.112
2700 | 600 | 0.17434 | 148.1859
2800 | 700 | 0.11585 | 98.4729
2900 | 800 | 0.074573 | 63.3867
3000 | 900 | 0.046458 | 39.4891
3100 | 1000 | 0.027864 | 23.6841
3200 | 1100 | 0.016085 | 13.6719
3300 | 1200 | 0.0090737 | 7.7126
3400 | 1300 | 0.0050443 | 4.2876
3500 | 1400 | 0.0028397 | 2.4137
3600 | 1500 | 0.0016864 | 1.4335
3700 | 1600 | 0.0010369 | 0.88132
3800 | 1700 | 0.00066143 | 0.56221
3900 | 1800 | 0.00047895 | 0.40711
4000 | 1900 | 0.0003564 | 0.30294
4100 | 2000 | 0.00026923 | 0.22885
4200 | 2100 | 0.00018818 | 0.15995
4300 | 2200 | 0.00011055 | 0.09397
4400 | 2300 | 4.7465e-05 | 0.040345
4500 | 2400 | 2e-05 | 0.017
4600 | 2500 | 8.3073e-06 | 0.0070612
4700 | 2600 | 3.2037e-06 | 0.0027231
4800 | 2700 | 1.2778e-06 | 0.0010861
4900 | 2800 | 4.6023e-07 | 0.00039119
5000 | 2900 | 1.5823e-07 | 0.00013449
5100 | 3000 | 5.5875e-08 | 4.7494e-05
5200 | 3100 | 1.7959e-08 | 1.5265e-05
5300 | 3200 | 5.9859e-09 | 5.088e-06
5400 | 3300 | 1.9808e-09 | 1.6837e-06
5500 | 3400 | 5.9733e-10 | 5.0773e-07
5600 | 3500 | 1.8701e-10 | 1.5896e-07
5700 | 3600 | 5.5029e-11 | 4.6774e-08
5800 | 3700 | 1.6013e-11 | 1.3611e-08
5900 | 3800 | 4.6692e-12 | 3.9688e-09
6000 | 3900 | 1.2668e-12 | 1.0768e-09
6100 | 4000 | 3.566e-13 | 3.0311e-10

## Fall2
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR or Prob(TFE > Excess Above MRR) | Price (PBMRR x $850)
0 | -2100 | 1 | 850
2100 | 0 | 1 | 850
2200 | 100 | 0.67084 | 570.2162
2300 | 200 | 0.57493 | 488.6895
2400 | 300 | 0.4764 | 404.937
2500 | 400 | 0.38496 | 327.2185
2600 | 500 | 0.3054 | 259.5932
2700 | 600 | 0.23925 | 203.3615
2800 | 700 | 0.1872 | 159.1216
2900 | 800 | 0.14672 | 124.7154
3000 | 900 | 0.11608 | 98.6654
3100 | 1000 | 0.092366 | 78.5108
3200 | 1100 | 0.074197 | 63.0673
3300 | 1200 | 0.060268 | 51.2278
3400 | 1300 | 0.048277 | 41.0354
3500 | 1400 | 0.038089 | 32.3755
3600 | 1500 | 0.030155 | 25.6316
3700 | 1600 | 0.023356 | 19.8523
3800 | 1700 | 0.017651 | 15.0034
3900 | 1800 | 0.013226 | 11.2419
4000 | 1900 | 0.0097153 | 8.258
4100 | 2000 | 0.0068244 | 5.8008
4200 | 2100 | 0.0047382 | 4.0275
4300 | 2200 | 0.0032833 | 2.7908
4400 | 2300 | 0.0019758 | 1.6795
4500 | 2400 | 0.0010132 | 0.8612
4600 | 2500 | 0.00052719 | 0.44811
4700 | 2600 | 0.00027767 | 0.23602
4800 | 2700 | 0.00011227 | 0.095433
4900 | 2800 | 4.5879e-05 | 0.038997
5000 | 2900 | 1.8314e-05 | 0.015567
5100 | 3000 | 6.5717e-06 | 0.0055859
5200 | 3100 | 2.5214e-06 | 0.0021432
5300 | 3200 | 8.7097e-07 | 0.00074032
5400 | 3300 | 2.9382e-07 | 0.00024975
5500 | 3400 | 1.0244e-07 | 8.7074e-05
5600 | 3500 | 3.1559e-08 | 2.6825e-05
5700 | 3600 | 1.024e-08 | 8.7042e-06
5800 | 3700 | 3.1879e-09 | 2.7098e-06
5900 | 3800 | 9.4994e-10 | 8.0745e-07
6000 | 3900 | 2.9518e-10 | 2.509e-07
6100 | 4000 | 8.1228e-11 | 6.9044e-08

## Fall3
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR or Prob(TFE > Excess Above MRR) | Price (PBMRR x $850)
0 | -2100 | 1 | 850
2100 | 0 | 1 | 850
2200 | 100 | 0.66936 | 568.9567
2300 | 200 | 0.58693 | 498.8867
2400 | 300 | 0.49966 | 424.7077
2500 | 400 | 0.41192 | 350.1344
2600 | 500 | 0.32833 | 279.0833
2700 | 600 | 0.25327 | 215.2782
2800 | 700 | 0.18982 | 161.3441
2900 | 800 | 0.13747 | 116.852
3000 | 900 | 0.095938 | 81.5475
3100 | 1000 | 0.065298 | 55.5037
3200 | 1100 | 0.043686 | 37.1329
3300 | 1200 | 0.02834 | 24.0891
3400 | 1300 | 0.018029 | 15.3247
3500 | 1400 | 0.011202 | 9.5216
3600 | 1500 | 0.00685 | 5.8225
3700 | 1600 | 0.0041005 | 3.4854
3800 | 1700 | 0.0023535 | 2.0004
3900 | 1800 | 0.0012235 | 1.04
4000 | 1900 | 0.00056977 | 0.48431
4100 | 2000 | 0.00026587 | 0.22599
4200 | 2100 | 0.0001219 | 0.10362
4300 | 2200 | 5.2994e-05 | 0.045045
4400 | 2300 | 2.324e-05 | 0.019754
4500 | 2400 | 1.0054e-05 | 0.0085462
4600 | 2500 | 4.0541e-06 | 0.003446
4700 | 2600 | 1.631e-06 | 0.0013863
4800 | 2700 | 6.5544e-07 | 0.00055712
4900 | 2800 | 2.5112e-07 | 0.00021346
5000 | 2900 | 9.6107e-08 | 8.1691e-05
5100 | 3000 | 3.6944e-08 | 3.1402e-05
5200 | 3100 | 1.3546e-08 | 1.1514e-05
5300 | 3200 | 4.9108e-09 | 4.1742e-06
5400 | 3300 | 1.7969e-09 | 1.5274e-06
5500 | 3400 | 6.316e-10 | 5.3686e-07
5600 | 3500 | 2.1891e-10 | 1.8607e-07
5700 | 3600 | 7.5852e-11 | 6.4474e-08
5800 | 3700 | 2.5163e-11 | 2.1388e-08
5900 | 3800 | 8.0437e-12 | 6.8371e-09
6000 | 3900 | 2.4877e-12 | 2.1146e-09
6100 | 4000 | 6.718e-13 | 5.7103e-10

## Fall4
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR or Prob(TFE > Excess Above MRR) | Price (PBMRR x $850)
0 | -2100 | 1 | 850
2100 | 0 | 1 | 850
2200 | 100 | 0.70455 | 598.87
2300 | 200 | 0.60871 | 517.4077
2400 | 300 | 0.50689 | 430.8577
2500 | 400 | 0.40472 | 344.0153
2600 | 500 | 0.31052 | 263.9398
2700 | 600 | 0.22964 | 195.1968
2800 | 700 | 0.16383 | 139.2565
2900 | 800 | 0.11274 | 95.8295
3000 | 900 | 0.074581 | 63.3942
3100 | 1000 | 0.047504 | 40.3786
3200 | 1100 | 0.029564 | 25.1292
3300 | 1200 | 0.018086 | 15.373
3400 | 1300 | 0.010672 | 9.0712
3500 | 1400 | 0.0059689 | 5.0736
3600 | 1500 | 0.003271 | 2.7804
3700 | 1600 | 0.0016754 | 1.4241
3800 | 1700 | 0.00082595 | 0.70206
3900 | 1800 | 0.0004036 | 0.34306
4000 | 1900 | 0.0001877 | 0.15955
4100 | 2000 | 8.5557e-05 | 0.072723
4200 | 2100 | 3.9158e-05 | 0.033284
4300 | 2200 | 1.7342e-05 | 0.014741
4400 | 2300 | 7.4087e-06 | 0.0062974
4500 | 2400 | 3.1987e-06 | 0.0027189
4600 | 2500 | 1.3405e-06 | 0.0011394
4700 | 2600 | 5.4427e-07 | 0.00046263
4800 | 2700 | 2.2209e-07 | 0.00018877
4900 | 2800 | 8.9242e-08 | 7.5856e-05
5000 | 2900 | 3.4773e-08 | 2.9557e-05
5100 | 3000 | 1.3658e-08 | 1.161e-05
5200 | 3100 | 5.3005e-09 | 4.5054e-06
5300 | 3200 | 1.983e-09 | 1.6856e-06
5400 | 3300 | 7.3903e-10 | 6.2818e-07
5500 | 3400 | 2.735e-10 | 2.3248e-07
5600 | 3500 | 9.7779e-11 | 8.3113e-08
5700 | 3600 | 3.4144e-11 | 2.9022e-08
5800 | 3700 | 1.1675e-11 | 9.9241e-09
5900 | 3800 | 3.7398e-12 | 3.1788e-09
6000 | 3900 | 1.1257e-12 | 9.5689e-10
6100 | 4000 | 3.1399e-13 | 2.6689e-10

## Fall5
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR or Prob(TFE > Excess Above MRR) | Price (PBMRR x $850)
0 | -2100 | 1 | 850
2100 | 0 | 1 | 850
2200 | 100 | 0.70851 | 602.2309
2300 | 200 | 0.63365 | 538.6063
2400 | 300 | 0.5547 | 471.4919
2500 | 400 | 0.47551 | 404.1861
2600 | 500 | 0.40059 | 340.5023
2700 | 600 | 0.33242 | 282.5541
2800 | 700 | 0.27198 | 231.1796
2900 | 800 | 0.22133 | 188.1331
3000 | 900 | 0.17996 | 152.9641
3100 | 1000 | 0.1461 | 124.1814
3200 | 1100 | 0.1191 | 101.2328
3300 | 1200 | 0.097683 | 83.0303
3400 | 1300 | 0.080037 | 68.0312
3500 | 1400 | 0.065783 | 55.9151
3600 | 1500 | 0.054235 | 46.1
3700 | 1600 | 0.044346 | 37.6942
3800 | 1700 | 0.035409 | 30.0975
3900 | 1800 | 0.027899 | 23.714
4000 | 1900 | 0.022034 | 18.7287
4100 | 2000 | 0.017018 | 14.4654
4200 | 2100 | 0.012652 | 10.7545
4300 | 2200 | 0.0091666 | 7.7917
4400 | 2300 | 0.0065526 | 5.5697
4500 | 2400 | 0.0046048 | 3.9141
4600 | 2500 | 0.0032111 | 2.7294
4700 | 2600 | 0.0022557 | 1.9173
4800 | 2700 | 0.001611 | 1.3694
4900 | 2800 | 0.0011814 | 1.0042
5000 | 2900 | 0.00084857 | 0.72129
5100 | 3000 | 0.00054723 | 0.46514
5200 | 3100 | 0.00032977 | 0.28031
5300 | 3200 | 0.00019158 | 0.16284
5400 | 3300 | 9.7587e-05 | 0.082949
5500 | 3400 | 4.78e-05 | 0.04063
5600 | 3500 | 2.3882e-05 | 0.020299
5700 | 3600 | 1.16e-05 | 0.0098597
5800 | 3700 | 5.3685e-06 | 0.0045632
5900 | 3800 | 2.5425e-06 | 0.0021611
6000 | 3900 | 1.1832e-06 | 0.0010057
6100 | 4000 | 4.9891e-07 | 0.00042408

## Fall6
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR or Prob(TFE > Excess Above MRR) | Price (PBMRR x $850)
0 | -2100 | 1 | 850
2100 | 0 | 1 | 850
2200 | 100 | 0.60064 | 510.5458
2300 | 200 | 0.52951 | 450.0853
2400 | 300 | 0.45715 | 388.5796
2500 | 400 | 0.38729 | 329.1949
2600 | 500 | 0.3229 | 274.4637
2700 | 600 | 0.26574 | 225.8767
2800 | 700 | 0.21678 | 184.2615
2900 | 800 | 0.17511 | 148.846
3000 | 900 | 0.14129 | 120.0934
3100 | 1000 | 0.11471 | 97.5027
3200 | 1100 | 0.093893 | 79.8091
3300 | 1200 | 0.077401 | 65.7906
3400 | 1300 | 0.063914 | 54.3267
3500 | 1400 | 0.05304 | 45.0843
3600 | 1500 | 0.043527 | 36.9979
3700 | 1600 | 0.034442 | 29.2753
3800 | 1700 | 0.026509 | 22.5326
3900 | 1800 | 0.019834 | 16.8591
4000 | 1900 | 0.014047 | 11.9397
4100 | 2000 | 0.0096374 | 8.1918
4200 | 2100 | 0.006663 | 5.6635
4300 | 2200 | 0.0044762 | 3.8048
4400 | 2300 | 0.0028519 | 2.4241
4500 | 2400 | 0.0017011 | 1.4459
4600 | 2500 | 0.00099231 | 0.84346
4700 | 2600 | 0.00056629 | 0.48135
4800 | 2700 | 0.00030701 | 0.26096
4900 | 2800 | 0.00015226 | 0.12942
5000 | 2900 | 7.268e-05 | 0.061778
5100 | 3000 | 3.4975e-05 | 0.029729
5200 | 3100 | 1.6054e-05 | 0.013646
5300 | 3200 | 7.2628e-06 | 0.0061734
5400 | 3300 | 3.2813e-06 | 0.0027891
5500 | 3400 | 1.4488e-06 | 0.0012315
5600 | 3500 | 6.0513e-07 | 0.00051436
5700 | 3600 | 2.5394e-07 | 0.00021585
5800 | 3700 | 1.065e-07 | 9.0524e-05
5900 | 3800 | 4.2532e-08 | 3.6152e-05
6000 | 3900 | 1.7202e-08 | 1.4622e-05
6100 | 4000 | 6.9112e-09 | 5.8745e-06