## Data
Net MW | MMBTU
43.1 | 694.994
43.1 | 684.6209
43.2 | 690.5769
43.2 | 680.1923
43.4 | 681.7026
43.5 | 692.8743
43.5 | 703.2934
43.5 | 687.6647
43.5 | 682.4551
43.6 | 698.8517
43.8 | 710.8353
43.8 | 710.8353
43.9 | 706.3766
44 | 707.1429
44 | 722.8571
44 | 717.619
44 | 722.8571
44.1 | 718.3948
44.1 | 702.6635
44.3 | 698.9205
44.5 | 721.4793
44.5 | 716.213
44.5 | 737.2781
44.5 | 710.9467
44.6 | 716.974
44.6 | 716.974
44.7 | 738.843
44.7 | 728.2881
44.7 | 712.4557
44.7 | 723.0106
44.7 | 712.4557
44.7 | 707.1783
44.7 | 707.1783
44.8 | 707.9245
44.8 | 723.7736
44.8 | 718.4906
44.8 | 681.5094
44.8 | 718.4906
44.9 | 724.5347
44.9 | 729.8233
44.9 | 724.5347
44.9 | 719.2462
44.9 | 682.2261
44.9 | 708.669
45 | 730.5882
45 | 725.2941
45 | 720
45 | 682.9412
45.1 | 731.3514
45.1 | 731.3514
45.1 | 720.7521
45.1 | 720.7521
45.1 | 726.0517
45.1 | 720.7521
45.1 | 710.1528
45.2 | 721.5023
45.2 | 721.5023
45.3 | 727.5615
45.3 | 727.5615
45.3 | 722.2509
45.3 | 722.2509
45.3 | 685.0762
45.3 | 716.9402
45.4 | 722.9977
45.4 | 722.9977
45.4 | 717.6815
45.4 | 717.6815
45.5 | 729.0643
45.5 | 723.7427
45.5 | 729.0643
45.5 | 718.4211
45.5 | 723.7427
45.5 | 686.4912
45.5 | 686.4912
45.5 | 718.4211
45.6 | 724.486
45.6 | 713.8318
45.6 | 724.486
45.7 | 725.2275
45.7 | 725.2275
45.7 | 725.2275
45.7 | 719.895
45.8 | 731.3054
45.8 | 725.9674
45.8 | 693.9394
45.8 | 720.6294
45.8 | 720.6294
45.9 | 732.0489
45.9 | 721.362
45.9 | 716.0186
45.9 | 710.6752
46 | 690
46 | 716.7442
46.1 | 722.8223
46.1 | 717.4681
46.1 | 722.8223
46.2 | 691.3921
46.2 | 723.5499
46.2 | 712.8306
46.3 | 751.1008
46.3 | 751.1008
46.3 | 724.2758
46.4 | 714.2593
46.5 | 736.474
46.5 | 731.0983
46.5 | 736.474
46.5 | 731.0983
46.5 | 731.0983
46.5 | 725.7225
46.6 | 780.254
46.6 | 699.5381
46.7 | 764.8674
46.7 | 759.481
46.7 | 754.0946
46.7 | 754.0946
46.7 | 732.549
46.7 | 727.1626
46.7 | 694.8443
46.8 | 744.0553
46.8 | 776.4055
46.8 | 700.9217
46.9 | 744.7871
46.9 | 712.4051
46.9 | 733.9931
46.9 | 733.9931
46.9 | 701.611
46.9 | 712.4051
46.9 | 717.8021
47 | 767.1264
47 | 756.3218
47 | 734.7126
47 | 713.1034
47.1 | 778.6912
47.1 | 767.876
47.1 | 719.2078
47.1 | 724.6154
47.1 | 702.9851
47.2 | 763.211
47.2 | 736.1468
47.2 | 719.9083
47.2 | 725.3211
47.2 | 741.5596
47.3 | 774.7881
47.3 | 720.6071
47.3 | 726.0252
47.4 | 780.9611
47.4 | 770.1144
47.4 | 742.9977
47.4 | 753.8444
47.4 | 742.9977
47.5 | 792.5714
47.5 | 787.1429
47.5 | 781.7143
47.5 | 722
47.5 | 760
47.5 | 743.7143
47.5 | 705.7143
47.5 | 732.8571
47.6 | 787.8995
47.6 | 711.8265
47.6 | 711.8265
47.6 | 711.8265
47.6 | 706.3927
47.6 | 728.1279
47.7 | 788.6545
47.7 | 707.0696
47.7 | 734.2645
47.7 | 734.2645
47.8 | 789.4077
47.8 | 789.4077
47.8 | 713.1891
47.8 | 713.1891
47.8 | 713.1891
47.8 | 724.0774
47.8 | 729.5216
47.9 | 790.1593
47.9 | 719.3174
47.9 | 713.868
47.9 | 719.3174
47.9 | 741.1149
48.1 | 791.6572
48.1 | 786.1975
48.1 | 775.2781
48.1 | 715.2213
48.1 | 731.6005
48.2 | 792.4036
48.2 | 792.4036
48.2 | 792.4036
48.2 | 792.4036
48.2 | 786.9388
48.2 | 748.6848
48.2 | 748.6848
48.2 | 759.6145
48.2 | 732.2902
48.2 | 743.22
48.3 | 793.1484
48.3 | 793.1484
48.3 | 787.6784
48.3 | 787.6784
48.3 | 705.6285
48.3 | 738.4485
48.4 | 799.3665
48.4 | 793.8914
48.4 | 788.4163
48.4 | 788.4163
48.4 | 782.9412
48.4 | 766.5158
48.4 | 744.6154
48.5 | 783.6723
48.5 | 800.113
48.5 | 717.9096
48.5 | 734.3503
48.6 | 795.3725
48.6 | 795.3725
48.6 | 789.8871
48.6 | 789.8871
48.6 | 789.8871
48.6 | 784.4018
48.6 | 778.9165
48.6 | 778.9165
48.6 | 773.4312
48.6 | 729.5485
48.6 | 735.0339
48.6 | 735.0339
48.7 | 796.1105
48.7 | 790.6201
48.7 | 790.6201
48.7 | 785.1297
48.7 | 757.6776
48.8 | 791.3514
48.8 | 785.8559
48.8 | 780.3604
48.8 | 758.3784
48.8 | 736.3964
48.9 | 797.5816
48.9 | 797.5816
48.9 | 792.081
48.9 | 792.081
48.9 | 792.081
48.9 | 786.5804
48.9 | 781.0799
48.9 | 781.0799
48.9 | 781.0799
49 | 803.8202
49 | 798.3146
49 | 798.3146
49 | 792.809
49 | 792.809
49 | 770.7865
49.1 | 799.046
49.1 | 799.046
49.1 | 793.5354
49.1 | 788.0247
49.1 | 788.0247
49.1 | 777.0034
49.2 | 788.7444
49.2 | 788.7444
49.2 | 788.7444
49.2 | 761.1659
49.2 | 777.713
49.2 | 794.2601
49.2 | 766.6816
49.3 | 789.4625
49.3 | 778.4211
49.3 | 739.776
49.3 | 739.776
49.3 | 739.776
49.3 | 739.776
49.4 | 801.2304
49.4 | 795.7047
49.4 | 795.7047
49.4 | 790.179
49.4 | 784.6532
49.4 | 790.179
49.4 | 768.0761
49.4 | 757.0246
49.5 | 801.9553
49.5 | 801.9553
49.5 | 796.4246
49.5 | 796.4246
49.5 | 796.4246
49.5 | 790.8939
49.5 | 785.3631
49.5 | 774.3017
49.5 | 779.8324
49.5 | 785.3631
49.5 | 774.3017
49.5 | 790.8939
49.5 | 768.7709
49.5 | 763.2402
49.5 | 763.2402
49.5 | 763.2402
49.5 | 768.7709
49.6 | 802.6786
49.6 | 802.6786
49.6 | 797.1429
49.6 | 780.5357
49.6 | 763.9286
49.6 | 763.9286
49.7 | 803.4002
49.7 | 792.3188
49.7 | 786.7781
49.7 | 786.7781
49.7 | 781.2375
49.7 | 786.7781
49.7 | 786.7781
49.7 | 764.6154
49.8 | 793.029
49.8 | 793.029
49.8 | 798.5746
49.8 | 765.3007
49.8 | 765.3007
49.9 | 804.8387
49.9 | 782.6363
49.9 | 788.1869
49.9 | 782.6363
49.9 | 793.7375
49.9 | 782.6363
49.9 | 754.8832
50 | 805.5556
50 | 805.5556
50 | 800
50 | 800
50 | 777.7778
50 | 761.1111
50 | 766.6667
50 | 766.6667
50.1 | 806.2708
50.1 | 800.7103
50.1 | 800.7103
50.1 | 795.1498
50.1 | 784.0289
50.2 | 806.9845
50.2 | 806.9845
50.2 | 801.4191
50.2 | 784.7228
50.2 | 784.7228
50.2 | 768.0266
50.2 | 756.8958
50.2 | 768.0266
50.2 | 773.592
50.3 | 802.1262
50.3 | 802.1262
50.3 | 785.4153
50.3 | 785.4153
50.4 | 825.1327
50.4 | 808.4071
50.4 | 802.8319
50.4 | 786.1062
50.4 | 763.8053
50.4 | 769.3805
50.4 | 763.8053
50.4 | 774.9558
50.4 | 774.9558
50.4 | 774.9558
50.5 | 809.116
50.5 | 803.5359
50.5 | 786.7956
50.5 | 758.895
50.5 | 764.4751
50.5 | 770.0552
50.6 | 826.5784
50.6 | 793.0684
50.6 | 765.1435
50.6 | 765.1435
50.6 | 765.1435
50.7 | 804.9394
50.7 | 804.9394
50.7 | 782.5799
50.7 | 765.8104
50.7 | 782.5799
50.8 | 800.0441
50.8 | 794.4493
50.8 | 783.2599
50.8 | 783.2599
50.8 | 777.6652
50.8 | 772.0705
50.8 | 777.6652
50.9 | 800.7371
50.9 | 800.7371
50.9 | 783.9384
50.9 | 772.7393
50.9 | 783.9384
50.9 | 772.7393
50.9 | 778.3388
51 | 829.4505
51 | 767.8022
51.1 | 807.7278
51.1 | 807.7278
51.1 | 807.7278
51.1 | 802.1186
51.1 | 796.5093
51.1 | 796.5093
51.1 | 796.5093
51.1 | 796.5093
51.1 | 796.5093
51.1 | 768.4632
51.1 | 790.9001
51.1 | 768.4632
51.1 | 779.6817
51.2 | 802.807
51.2 | 802.807
51.2 | 797.193
51.2 | 780.3509
51.2 | 774.7368
51.2 | 774.7368
51.2 | 769.1228
51.2 | 780.3509
51.2 | 780.3509
51.3 | 814.7317
51.3 | 814.7317
51.3 | 803.494
51.3 | 797.8751
51.3 | 797.8751
51.3 | 781.0186
51.3 | 758.5433
51.3 | 769.7809
51.3 | 786.6375
51.3 | 781.0186
51.3 | 786.6375
51.4 | 832.2976
51.4 | 809.8031
51.4 | 809.8031
51.4 | 804.1794
51.4 | 798.5558
51.4 | 798.5558
51.4 | 781.6849
51.4 | 792.9322
51.4 | 770.4376
51.4 | 770.4376
51.5 | 804.8634
51.5 | 799.235
51.5 | 799.235
51.5 | 799.235
51.5 | 776.7213
51.5 | 771.0929
51.6 | 811.179
51.6 | 799.9127
51.6 | 799.9127
51.6 | 777.3799
51.6 | 771.7467
51.6 | 771.7467
51.6 | 771.7467
51.6 | 777.3799
51.6 | 777.3799
51.6 | 788.6463
51.6 | 783.0131
51.7 | 800.5889
51.7 | 783.675
51.7 | 789.313
51.7 | 789.313
51.7 | 772.3991
51.7 | 772.3991
51.7 | 778.0371
51.7 | 772.3991
51.7 | 772.3991
51.7 | 789.313
51.8 | 835.1198
51.8 | 812.549
51.8 | 806.9063
51.8 | 801.2636
51.8 | 801.2636
51.8 | 795.6209
51.8 | 778.6928
51.8 | 789.9782
51.8 | 773.0501
51.8 | 778.6928
51.8 | 773.0501
51.8 | 773.0501
51.8 | 773.0501
51.8 | 773.0501
51.8 | 784.3355
51.9 | 835.8215
51.9 | 818.8792
51.9 | 801.9369
51.9 | 801.9369
51.9 | 801.9369
51.9 | 801.9369
51.9 | 784.9946
51.9 | 773.6997
51.9 | 779.3471
51.9 | 773.6997
51.9 | 773.6997
51.9 | 773.6997
51.9 | 773.6997
51.9 | 779.3471
52 | 808.2609
52 | 802.6087
52 | 802.6087
52 | 808.2609
52 | 791.3043
52 | 780
52.1 | 769.3377
52.1 | 769.3377
52.1 | 774.9946
52.1 | 774.9946
52.2 | 837.9176
52.2 | 803.9479
52.2 | 775.6399
52.2 | 781.3015
52.2 | 775.6399
52.2 | 775.6399
52.2 | 769.9783
52.2 | 781.3015
52.2 | 775.6399
52.2 | 775.6399
52.2 | 781.3015
52.3 | 776.2839
52.3 | 781.9502
52.3 | 770.6176
52.3 | 776.2839
52.3 | 781.9502
52.3 | 781.9502
52.4 | 793.9394
52.4 | 782.5974
52.4 | 782.5974
52.4 | 782.5974
52.4 | 771.2554
52.4 | 771.2554
52.4 | 776.9264
52.4 | 776.9264
52.4 | 788.2684
52.5 | 805.9459
52.5 | 794.5946
52.5 | 794.5946
52.5 | 794.5946
52.5 | 783.2432
52.5 | 777.5676
52.5 | 771.8919
52.6 | 812.2894
52.6 | 795.2484
52.6 | 789.568
52.6 | 789.568
52.6 | 783.8877
52.6 | 795.2484
52.6 | 778.2073
52.6 | 778.2073
52.6 | 772.527
52.6 | 778.2073
52.6 | 778.2073
52.7 | 841.3808
52.7 | 818.6408
52.7 | 784.5307
52.7 | 778.8457
52.7 | 784.5307
52.7 | 801.5858
52.7 | 801.5858
52.7 | 784.5307
52.7 | 773.1607
52.7 | 778.8457
52.8 | 802.2414
52.8 | 779.4828
52.8 | 796.5517
52.8 | 773.7931
52.8 | 779.4828
52.8 | 773.7931
52.9 | 825.6728
52.9 | 819.9785
52.9 | 780.1184
52.9 | 785.8127
52.9 | 791.507
53 | 843.4409
53 | 814.9462
53 | 780.7527
53 | 797.8495
53 | 780.7527
53 | 775.0538
53 | 775.0538
53.1 | 809.9033
53.1 | 821.3104
53.1 | 775.6821
53.1 | 787.0892
53.1 | 781.3856
53.1 | 781.3856
53.2 | 844.8069
53.2 | 799.1416
53.2 | 799.1416
53.2 | 810.5579
53.2 | 782.0172
53.2 | 782.0172
53.2 | 782.0172
53.2 | 793.4335
53.2 | 799.1416
53.2 | 804.8498
53.2 | 782.0172
53.3 | 782.6474
53.3 | 782.6474
53.3 | 782.6474
53.4 | 783.2762
53.4 | 783.2762
53.4 | 783.2762
53.4 | 777.5589
53.5 | 818.2353
53.5 | 812.5134
53.5 | 795.3476
53.5 | 801.0695
53.5 | 795.3476
53.6 | 784.5299
53.6 | 813.1624
53.7 | 802.3479
53.7 | 819.5411
53.7 | 790.8858
53.7 | 785.1547
53.7 | 813.81
53.8 | 848.8699
53.8 | 797.2495
53.8 | 808.7207
54 | 798.5106
54 | 810
54 | 810
54 | 810
54 | 815.7447
54.1 | 850.882
54.1 | 804.8884
54.1 | 810.6376
54.1 | 810.6376
54.2 | 811.2739
54.2 | 822.7813
54.2 | 794.0127
54.4 | 812.5424
54.4 | 812.5424
54.5 | 853.545
54.5 | 836.2434
54.6 | 819.5772
54.8 | 826.6245
55.3 | 829.7901
55.3 | 823.9874
55.7 | 849.7597
55.7 | 838.1191
56.3 | 841.8692
56.9 | 839.7007
57 | 840.3093
57.1 | 852.6777
57.2 | 853.2922
57.8 | 856.953
58.3 | 854.0387
58.4 | 854.6341
58.9 | 857.5935
59.1 | 858.7689
59.5 | 861.1055
59.6 | 861.6867
65.2 | 1028.8213
67.1 | 958.5714
67.4 | 960.1676
67.5 | 960.6977
67.5 | 960.6977
67.7 | 961.7549
67.7 | 961.7549
70.2 | 1063.8294
71.1 | 991.9442
109.8 | 1407.3164
110 | 1408
110.2 | 1430.6924
116.5 | 1459.0415
116.5 | 1496.262
142.3 | 1857.7839
144 | 1854.7826
144.3 | 1863.4509
144.7 | 1864.5696
145 | 1865.4054
145.9 | 1867.8967
146.3 | 1868.9962
147.1 | 1871.1812
147.1 | 1871.1812
148.1 | 1881.7597
148.2 | 1874.1552
149.2 | 1876.8288
149.2 | 1876.8288
149.8 | 1870.5269
150.2 | 1879.4742
150.9 | 1912.9282
160.1 | 1952.2439
183.6 | 2159.517
259.2 | 2997.4332
259.8 | 3007.0247
260.2 | 3007.6416
260.6 | 2999.5875
262.1 | 3027.9014
310.3 | 3516.6743
325.8 | 3616.0416
325.9 | 3616.1629
326.7 | 3617.1312
447.4 | 5098.6526
454 | 5201.2409
454.4 | 5191.9612
454.5 | 5201.7042

## No-Load costs
Heat Input Equation |  | a= | 238.232 | Fuel Cost | 4 | Adjusted Cost | Bid Based on Derived Heat Input
y = 0.00014831x2 + 10.71915x + 238.232 |  | b= | 10.7195 | VOM | 0.15 | 4.233 | Bid = (2 * .000148321*MW+10.7195) * ((4.00+.15)*1.02)
|  | c= | 0.00014832 | Performance Factor | 1.02
| Heat Input | Heat Rate |  | Offers
Net Gen MW | MMBtu/Hr | (MMBtu/MWh) |  | MW | Offer | Incremental Heat Rate (MMBtu/MWh)
0 | 238.232
50 | 774.5778 | 15.4916 |  | 50 | 45.4384 | 10.7343
160 | 1957.149 | 12.2322 |  | 160 | 45.5766 | 10.767
310 | 3575.5306 | 11.534 |  | 310 | 45.7649 | 10.8115
410 | 4658.1598 | 11.3614 |  | 410 | 45.8905 | 10.8411
525 | 5906.8505 | 11.2511 |  | 525 | 46.0349 | 10.8752
550 | 6178.8241 | 11.2342 |  | 550 | 46.0663 | 10.8827
Total cost at minimum = | 774.5778 Mbtu * ((4.00 + 0.15)*1.02)
Total cost at minimum = | 3278.7878
Incremental cost at minimum offer = | $45.44 * 50
Incremental cost at minimum offer = | 2271.9214
No-load (Total Cost- Incremental cost) = | $3278.79 - $2721.92
No-load (Total Cost- Incremental cost) = | 1006.8664
Intercept no-load = | 238.2 Mbtu * ((4.00 + 0.15)*(1.02)
Intercept no-load = | 1008.4361

## Sheet3
Heat Input
Net Gen MW | Heat Input MMBtu/Hr | Fuel Cost | 4
0 | 238.232 | VOM | 0.15
50 | 774.5778 | Performance Factor | 1.02
160 | 1957.149
310 | 3575.5306
410 | 4658.1598
525 | 5906.8505 |  | MW | Offer
550 | 6178.8241 |  | 50 | 45.4384
|  |  | 160 | 45.5766
|  |  | 310 | 45.7649
|  |  | 410 | 45.8905
|  |  | 525 | 46.0349
|  |  | 550 | 46.0663