## Sheet1
I | ’LDS3xx’ | LID | GBUS | GID | SC | f1 | t1 | tb1 | frac1 | f2 | t2 | tb2 | frac2 | f3 | t3 | tb3 | frac3 | f4 | t4 | tb4 | frac4 | f5 | t5 | tb5 | frac5 | ttb/ |  | Feeder Name
213454 | 'LDS3BL' | 1 | 0 | 0 | 0 | 59.3 | 0.18 | 0 | 0.46 | [17 empty] | / | Buckingham_343
| 'LDS3BL' | 1 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | / |  | Line 2 of the spreadsheet is an example
| 'LDS3BL' | 1 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | / |  | The Buckingham 343 feeder is being tripped
| 'LDS3BL' | 1 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | / |  | at 59.3 Hz with a 0.18 sec time delay
| 'LDS3BL' | 1 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | / |  | It trips 46% of the load modeled at bus 213454
| 'LDS3BL' | 1 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | /
| 'LDS3BL' | 1 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | / |  | tb1 can be used for additional time delay
| 'LDS3BL' | 1 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | /
| 'LDS3BL' | 1 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | / |  | Additional load shedding at the same bus can be modeled
| 'LDS3BL' | 1 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | / |  | using the f2, f3, f4, etc. spaces. Just note the additional feeder names.
| 'LDS3BL' | 1 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | /
| 'LDS3BL' | 1 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | /
| 'LDS3BL' | 1 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | /
| 'LDS3BL' | 1 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | /
| 'LDS3BL' | 1 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | /
| 'LDS3BL' | 1 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | /
| 'LDS3BL' | 1 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | /
| 'LDS3BL' | 1 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | /
| 'LDS3BL' | 1 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | /
| 'LDS3BL' | 1 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | /
/