## Sheet1
LMP Bus Model Update - June 12, 2024
Buses Added
Pnode ID | Tx Zone | Substation | Voltage | Equipment
2156115414 | AEP | ALIKANNA | 69 KV | T1
2156115502 | AEP | BEALE | 69 KV | T1
2156115338 | AEP | CYPRUS | 138 KV | FEATHE
2156115516 | AEP | CYPRUS | 138 KV | FEATHF
2156115456 | AEP | EUCLIDSW | 69 KV | VALLEYCO
2156115408 | AEP | EUCLITAP | 69 KV | TITANIUM
2156115309 | AEP | FTSTEUBN | 69 KV | T4
2156115364 | AEP | GEORGERU | 69 KV | T1
2156115339 | AEP | HIGHSTRE | 69 KV | T1
2156115494 | AEP | HILLNDAL | 69 KV | T1
2156115430 | AEP | INEZ | 34.5 KV | MARTC1SP
2156115500 | AEP | INEZ | 34.5 KV | MARTC2SP
2156115508 | AEP | JACKSONS | 34.5 KV | WYTHECSP
2156115403 | AEP | LITTLECR | 69 KV | DANRIVER
2156115428 | AEP | NWINTERS | 69 KV | TWORIDGE
2156115479 | AEP | POINTPLE | 69 KV | T1
2156115370 | AEP | PUMPKIN | 69 KV | T1
2156115433 | AEP | PUMPKIN | 69 KV | T2
2156115392 | AEP | SAPPHISW | 138 KV | NUCOR
2156115355 | AEP | SCOSHOCT | 138 KV | MOBOP112
2156115444 | AEP | SCOSHOCT | 69 KV | T3
2156115390 | AEP | SIFFORD | 138 KV | RUBLE2A
2156115377 | AEP | SIFFORD | 138 KV | RUBLE2B
2156115308 | AEP | STANTNOH | 69 KV | T1
2156115367 | AEP | STONYHOL | 69 KV | T1
2156115336 | AEP | SUNSETBO | 69 KV | T1
2156115448 | AEP | TARRSRUN | 69 KV | AMERICAN
2156115510 | AEP | TORONTOH | 69 KV | T1
2156115473 | AEP | WALIKANN | 69 KV | T1
2156115424 | AEP | WAPAHANI | 34.5 KV | RIVRIVSP
2156115453 | AEP | WILDWOOD | 138 KV | T1
2156115475 | AEP | WINSTONA | 69 KV | T1
2156115418 | AEP | WINTERSV | 69 KV | T1
2156115352 | AEP | YORK | 69 KV | T1
2156115535 | APS | CACAPONT | 138 KV | CACAPNLD
2156115394 | APS | ELLIOTTP | 138 KV | ELLIOTLD
2156115362 | APS | REDBUD | 34.5 KV | RDBDRNSP
2156115326 | ATSI | SHELBYFS | 138 KV | TRACYRLD
2156115452 | COMED | 0901 | 138 KV | TR71_12
2156115334 | DEOK | TAYMILDK | 69 KV | LD3
2156115391 | DOM | JEFFRESS | 115 KV | LD_V37
2156115478 | DOM | JEFFRESS | 115 KV | LD_W37
2156115347 | DOM | KELMARBI | 34.5 KV | SPRINGSP
2156115481 | DOM | NRTHSTAR | 230 KV | W64_LD
2156115471 | DOM | NRTHSTAR | 230 KV | Y64_LD
2156115523 | DUQ | NEVILLE | 23 KV | EMS1_HYD
2156115421 | DUQ | NEVILLE | 23 KV | EMS2_HYD
2156115369 | DUQ | PINECRK | 23 KV | ALL1_HYD
2156115310 | EKPC | MINEOLAP | 69 KV | MIN-PIKE
2156115529 | JCPL | CHESTJCT | 35 KV | SOCOMBSP
2156115399 | JCPL | GILBERT | 34 KV | WARRGLBT
2156115521 | JCPL | PEQUESTR | 34 KV | FOULRISP
2156115497 | PENELEC | CLARKSUM | 34.5 KV | CARDNLSP
2156115544 | PENELEC | SCRUBGRS | 13 KV | DATACEN1
2156115386 | PENELEC | SCRUBGRS | 13 KV | DATACEN2
2156115322 | PPL | BEAVRTWN | 69 KV | BEAV
2156115472 | PPL | BEAVRTWN | 69 KV | BEWE
2156115449 | PPL | FRACKVIL | 69 KV | MOWR2_LD
2156115492 | PPL | LONGPOND | 69 KV | SWIFTWSP
2156115504 | PPL | MIDDLBRG | 69 KV | MIDD
2156115549 | PPL | SELINGRV | 69 KV | PENNS
2156115524 | PPL | SELINGRV | 69 KV | SELI
2156115513 | PPL | SUNBURY | 69 KV | PENNS_LD
2156115488 | PSEG | LIVINGPS | 230 KV | T-10
2156115317 | PSEG | LIVINGPS | 230 KV | T-20
2156115443 | PSEG | NBRIDGST | 69 KV | T3
Buses Deleted
Pnode ID | Tx Zone | Substation | Voltage | Equipment
32411617 | AEP | HUNTINCT | 34 KV | GARBERSS
2156113717 | AEP | HYATTCS | 138 KV | T8
47012211 | AEP | MILL AEP | 138 KV | T3
47012213 | AEP | MILL AEP | 138 KV | T4
2156113716 | AEP | SILOAM | 69 KV | T1
2156114231 | AEP | STATESTR | 138 KV | MOBILE
65732131 | AEP | STEUBENV | 69 KV | LOAD1
32412737 | AEP | STORONT2 | 69 KV | EUCLITAP
32412967 | AEP | WAVERLY2 | 138 KV | T2
2156114554 | APS | DOUBLETO | 34.5 KV | GUNBARSP
2156109548 | APS | TOLAND | 138 KV | LOAD
2156109186 | ATSI | OBERLIN | 4.2 KV | LORAINLF
98370507 | ATSI | SAMMISFE | 138 KV | SL91
119117493 | ATSI | SAMMISFE | 19 KV | LD30
119117495 | ATSI | SAMMISFE | 19 KV | LD40
119117501 | ATSI | SAMMISFE | 19 KV | LD60
119117503 | ATSI | SAMMISFE | 19 KV | LD70
98370515 | ATSI | SAMMISFE | 19 KV | SH30
98370517 | ATSI | SAMMISFE | 19 KV | SH40
98370519 | ATSI | SAMMISFE | 19 KV | SH60
98370521 | ATSI | SAMMISFE | 19 KV | SH70
119117491 | ATSI | SAMMISFE | 23.4 KV | LD50
98370509 | ATSI | SAMMISFE | 23.4 KV | SH50
32415255 | ATSI | WAKRON | 69 KV | B
32408537 | COMED | 9 JOLIET | 18 KV | ATR61 04
32408539 | COMED | 9 JOLIET | 18 KV | ATR62 04
32417641 | COMED | 9 JOLIET | 18 KV | JL-6
123901163 | DEOK | 08SMRSD1 | 69 KV | LD4
2156111270 | DOM | FENTRES4 | 36.5 KV | TX4
36181309 | DOM | LOCKS | 35 KV | DINWIDDE
36181311 | DOM | LOCKS | 35 KV | WEAKLEY
34886815 | DOM | MERCK5 | 35 KV | TX2
36181317 | DOM | SHORTPMP | 35 KV | LANIER
36181315 | DOM | SHORTPMP | 35 KV | ROCKVILL
98369869 | PPL | FRACKVIL | 69 KV | HAU3
2156114270 | PPL | HUMMELSW | 69 KV | SELI_LD
1048047 | PPL | MARTINSC | 69 KV | CT 1-4
48934161 | PPL | MARTINSC | 69 KV | CT1
48934163 | PPL | MARTINSC | 69 KV | CT2
48934165 | PPL | MARTINSC | 69 KV | CT3
48934167 | PPL | MARTINSC | 69 KV | CT4
2156113013 | PPL | MONTG_PL | 69 KV | MNTG2_LD
48934169 | PPL | MONTOUR | 24 KV | ATG
1869174832 | PPL | SUNBURY | 69 KV | MIDD_LD
2156110784 | PSEG | BERGEN | 69 KV | MOBILE
Changed From: |  |  |  |  | Changed To:
Pnode ID | Tx Zone | Substation | Voltage | Equipment | Pnode ID | Tx Zone | Substation | Voltage | Equipment
32410537 | AEP | APPLEGRO | 138 KV | T1 | 2156115321 | AEP | APPLEGRO | 69 KV | T2
2156112714 | AEP | CYPRUS | 138 KV | T1 | 2156115485 | AEP | CYPRUS | 138 KV | GENTOB
2156112981 | AEP | CYPRUS | 138 KV | T2 | 2156115441 | AEP | CYPRUS | 138 KV | GENTOA
1123170674 | AEP | ELLIOTT | 138 KV | LOAD | 2156115409 | AEP | ELLIOTT | 138 KV | T3
1218904830 | AEP | GARDENCR | 69 KV | LOAD | 2156115469 | AEP | GARDENCR | 69 KV | T3
32411787 | AEP | LAKIN | 69 KV | LOCKLANE | 2156115458 | AEP | LOCKLANE | 69 KV | T1
2156113059 | AEP | SIFFORD | 138 KV | RUBLE1 | 2156115417 | AEP | SIFFORD | 138 KV | RUBLE1A
2156113095 | AEP | SIFFORD | 138 KV | RUBLE2 | 2156115440 | AEP | SIFFORD | 138 KV | RUBLE1B
5021483 | APS | REDBUD | 138 KV | T1 | 2156115551 | APS | REDBUD | 34.5 KV | LOAD1
5021484 | APS | REDBUD | 138 KV | T2 | 2156115373 | APS | REDBUD | 34.5 KV | LOAD2
21601728 | DUQ | NEVILLE | 138 KV | T1 | 2156115335 | DUQ | NEVILLE | 23 KV | T1LD
44460805 | PENELEC | CLARKSUM | 115 KV | 1 TX | 2156115526 | PENELEC | CLARKSUM | 34.5 KV | LOAD1
2156112324 | PPL | FRACKVIL | 69 KV | MOWRLOAD | 2156115476 | PPL | FRACKVIL | 69 KV | MOWR1_LD
2156113170 | PPL | SUNBURY | 69 KV | PENN_SP | 2156115360 | PPL | MIDDLBRG | 69 KV | PENN_SP
135389759 | PSEG | BERGEN | 138 KV | HACKENSP | 2156115344 | PSEG | HACKENSA | 69 KV | HACKENSP
Aggregates Added
Pnode ID | Name
Aggregates Deleted
Pnode ID | Name