235776 | 01AL DAM5 | 4.16 | 201 | 60 | 0 | 6.9 | 3.83 |  |  | -0.02365 |  |  |  | 0.08289 |  | 1 | CAPACITY | ALLEG LD_5 |  |  | 1
235134 | 01AL&D6 | 138 | 201 | 60 | 0 | 7.6 | 4.22 |  |  | -0.02367 |  |  |  | 0.08289 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
253351 | AC2-067 E | 0.38 | 209 | 75 | 0 | 31 | 2.26 |  |  | -0.0237 |  |  |  | 0 |  | 1 | NEW | AC2-067 |  |  | 0.1
253349 | AC2-067 C | 0.38 | 209 | 75 | 0 | 26.5 | 1.93 |  |  | -0.0237 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY | AC2-067 |  |  | 0.1
235030 | 01MHNG-T155 | 25 | 201 | 60 | 0 | 6.8 | 3.77 |  |  | -0.02374 |  |  |  | 0.08289 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
237052 | AF1-210 C | 25 | 201 | 75 | 0 | 9.54 | 0.7 |  |  | -0.02377 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY | AF1-210 |  |  | 0.1
945452 | AF1-210 E | 25 | 201 | 75 | 0 | 6.36 | 0.46 |  |  | -0.02377 |  |  |  | 0 |  | 1 | NEW | AF1-210 |  |  | 0.1
270269 | AC2-059 C | 0.63 | 205 | 75 | 0 | 76.2 | 5.56 |  |  | -0.02378 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY | AC2-059 |  |  | 0.1
932412 | AC2-059 E | 0.63 | 205 | 75 | 0 | 70 | 5.11 |  |  | -0.02378 |  |  |  | 0 |  | 1 | NEW | AC2-059 |  |  | 0.1
936112 | AD2-016 E | 0.63 | 205 | 75 | 0 | 64 | 4.67 |  |  | -0.02378 |  |  |  | 0 |  | 1 | NEW | AD2-016 |  |  | 0.1
270273 | AD2-016 C | 0.63 | 205 | 75 | 0 | 63 | 4.6 |  |  | -0.02378 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY | AD2-016 |  |  | 0.1
200608 | 26PINEY #1 | 11.5 | 226 | 60 | 4.8 | 30.2 | 21.23 |  |  | -0.02388 |  |  |  | 0.22863 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
203932 | AE1-123 | 34.5 | 226 | 55 | 0 | 18 | 10.4 |  |  | -0.02388 |  |  |  | 0.06171 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
200642 | 26SENECA#1 | 13.8 | 226 | 62 | 75 | 234 | 164.5 |  |  | -0.02392 |  |  |  | 0.02812 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
200643 | 26SENECA#2 | 13.8 | 226 | 62 | 75 | 219 | 153.96 |  |  | -0.02392 |  |  |  | 0.02812 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
200644 | 26SENECA#3 | 13.8 | 226 | 61 | 20.9 | 30 | 21.09 |  |  | -0.02392 |  |  |  | 0.08289 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
241972 | AD1-140 C | 0.57 | 202 | 75 | 0 | 95.8 | 6.99 |  |  | -0.02396 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY | AD1-140 |  |  | 0.1
935045 | AD1-140 E | 0.57 | 202 | 75 | 0 | 79.2 | 5.78 |  |  | -0.02396 |  |  |  | 0 |  | 1 | NEW | AD1-140 |  |  | 0.1
236578 | 01GRABLE_P34 | 25 | 201 | 64 | 0 | 4 | 2.69 |  |  | -0.02397 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
270156 | DARBY CT1 | 13.8 | 205 | 57 | 38 | 82 | 39.98 |  |  | -0.02402 |  |  |  | 0.06171 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
270160 | DARBY CT5 | 13.8 | 205 | 57 | 38 | 82 | 39.98 |  |  | -0.02402 |  |  |  | 0.06171 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
270157 | DARBY CT2 | 13.8 | 205 | 57 | 38 | 82 | 39.98 |  |  | -0.02402 |  |  |  | 0.06171 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
270158 | DARBY CT3 | 13.8 | 205 | 57 | 38 | 81 | 39.49 |  |  | -0.02402 |  |  |  | 0.06171 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
270159 | DARBY CT4 | 13.8 | 205 | 57 | 38 | 80 | 39 |  |  | -0.02402 |  |  |  | 0.06171 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
270161 | DARBY CT6 | 13.8 | 205 | 57 | 38 | 79 | 38.51 |  |  | -0.02402 |  |  |  | 0.06171 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
201201 | 26WRREN CT | 13.8 | 226 | 57 | 4 | 62 | 35.81 |  |  | -0.02412 |  |  |  | 0.06171 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
247240 | 05WTRG1S | 22 | 205 | 58 | 150 | 364.8 | 177.85 |  |  | -0.02418 |  |  |  | 0.02619 |  | 1 | CAPACITY | WATERFORD |  |  | 1
247239 | 05WTRG1C | 18 | 205 | 58 | 105 | 168 | 81.91 |  |  | -0.02418 |  |  |  | 0.02619 |  | 1 | CAPACITY | WATERFORD |  |  | 1
247238 | 05WTRG1B | 18 | 205 | 58 | 105 | 168 | 81.91 |  |  | -0.02418 |  |  |  | 0.02619 |  | 1 | CAPACITY | WATERFORD |  |  | 1
247237 | 05WTRG1A | 18 | 205 | 58 | 105 | 168 | 81.91 |  |  | -0.02418 |  |  |  | 0.02619 |  | 1 | CAPACITY | WATERFORD |  |  | 1
200662 | 26SCRUB GR | 13.8 | 226 | 11 | 40.4 | 84.6 | 79.82 |  |  | -0.0242 |  |  |  | 0.08416 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
200831 | 26HNSMLK 4 | 13.8 | 226 | 57 | 17 | 53.5 | 30.9 |  |  | -0.02425 |  |  |  | 0.06171 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
200832 | 26HNSMLK 5 | 13.8 | 226 | 57 | 22 | 53.5 | 30.9 |  |  | -0.02425 |  |  |  | 0.06171 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
200830 | 26HNSMLK 3 | 13.8 | 226 | 57 | 20 | 53.5 | 30.9 |  |  | -0.02425 |  |  |  | 0.06171 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
200828 | 26HNSMLK 1 | 13.8 | 226 | 57 | 22 | 53.5 | 30.9 |  |  | -0.02425 |  |  |  | 0.06171 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
200829 | 26HNSMLK 2 | 13.8 | 226 | 57 | 22 | 53.5 | 30.9 |  |  | -0.02425 |  |  |  | 0.06171 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
235344 | 01HANNIB | 138 | 201 | 60 | 0.5 | 19 | 10.54 |  |  | -0.02425 |  |  |  | 0.08289 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
203939 | AE1-160 C | 34.5 | 226 | 75 | 0 | 12.7 | 1.17 |  |  | -0.02428 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY | AE1-160 |  |  | 0.1
939292 | AE1-160 E | 34.5 | 226 | 75 | 0 | 7.3 | 0.68 |  |  | -0.02428 |  |  |  | 0 |  | 1 | NEW | AE1-160 |  |  | 0.1
247204 | 05WSHG1S | 18 | 205 | 58 | 0 | 297 | 144.8 |  |  | -0.02432 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY | WASHINGTON |  |  | 1
247202 | 05WSHG1A | 18 | 205 | 58 | 0 | 186.5 | 90.93 |  |  | -0.02432 |  |  |  | 0.02619 |  | 1 | CAPACITY | WASHINGTON |  |  | 1
247203 | 05WSHG1B | 18 | 205 | 58 | 0 | 186.5 | 90.93 |  |  | -0.02432 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY | WASHINGTON |  |  | 1
235058 | AG1-386 C | 25 | 201 | 75 | 0 | 15.42 | 0 |  |  | -0.02434 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 0.1
965212 | AG1-386 E | 25 | 201 | 75 | 0 | 4.58 | 0 |  |  | -0.02434 |  |  |  | 0 |  | 1 | NEW |  |  |  | 0.1
243188 | 05MLG1 | 26 | 205 | 16 | 300 | 770.1 | 770.1 |  |  | -0.02439 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
254026 | 15USSILL | 138 | 215 | 77 | 0 | 66 | 46.01 |  |  | -0.02442 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
254024 | 15CLAIRT | 138 | 215 | 77 | 0 | 35 | 24.4 |  |  | -0.02442 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
243189 | 05MLG2 | 26 | 205 | 16 | 300 | 790.2 | 790.2 |  |  | -0.02443 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
270122 | AB2-093 CT | 24 | 205 | 58 | 0 | 485 | 236.45 |  |  | -0.02445 |  |  |  | 0.02619 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
254037 | 15UNIVRS | 138 | 215 | 77 | 0 | 1.1 | 0.77 |  |  | -0.02447 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
243190 | 05CDG1 | 24 | 205 | 15 | 320 | 585 | 585 |  |  | -0.02452 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
254308 | AF2-368 | 138 | 215 | 60 | 0 | 9.5 | 5.27 |  |  | -0.02453 |  |  |  | 0.08289 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
253972 | 15BI4 | 13.8 | 215 | 58 | 40 | 101.6 | 49.53 |  |  | -0.02457 |  |  |  | 0.02619 |  | 1 | CAPACITY | BRUNOT ISLAND |  |  | 1
253970 | 15BI2 | 13.8 | 215 | 58 | 66.6 | 95.6 | 46.61 |  |  | -0.02457 |  |  |  | 0.05169 |  | 1 | CAPACITY | BRUNOT ISLAND |  |  | 1
239022 | 02NWCAG3 | 14.4 | 202 | 57 | 20 | 92.3 | 45 |  |  | -0.02458 |  |  |  | 0.06171 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
253971 | 15BI3 | 13.8 | 215 | 58 | 30 | 47.5 | 23.16 |  |  | -0.02457 |  |  |  | 0.02619 |  | 1 | CAPACITY | BRUNOT ISLAND |  |  | 1
241966 | AE1-183 C | 0.6 | 202 | 75 | 0 | 12 | 0 |  |  | -0.02458 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY | AE1-183 |  |  | 0.1
253969 | 15BI1 | 13.8 | 215 | 55 | 2 | 18.1 | 8.82 |  |  | -0.02457 |  |  |  | 0.06171 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
939545 | AE1-183 E | 0.6 | 202 | 75 | 0 | 8 | 0 |  |  | -0.02458 |  |  |  | 0 |  | 1 | NEW | AE1-183 |  |  | 0.1
958691 | AF2-160 | 138 | 215 | 58 | 0 | 3.5 | 0 |  |  | -0.02457 |  |  |  | 0 |  | 1 | NEWENERGY |  |  |  | 1
243191 | 05CDG2 | 24 | 205 | 15 | 320 | 585 | 585 |  |  | -0.02458 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
243185 | 05CDG3 | 26 | 205 | 16 | 350 | 620.4 | 620.4 |  |  | -0.02458 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
239024 | 02NWCAG5 | 16.5 | 202 | 57 | 23 | 145 | 70.69 |  |  | -0.02461 |  |  |  | 0.06171 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
239023 | 02NWCAG4 | 14.4 | 202 | 57 | 20 | 93 | 45.34 |  |  | -0.02462 |  |  |  | 0.06171 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
254309 | AF2-367 | 138 | 215 | 60 | 0 | 12 | 6.66 |  |  | -0.02462 |  |  |  | 0.08289 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
203963 | AG1-253 C | 34.5 | 226 | 75 | 0 | 2.7 | 0.25 |  |  | -0.02461 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY | AG1-253 |  |  | 0.1
203948 | AG1-140 C | 34.5 | 226 | 75 | 0 | 1.8 | 0.17 |  |  | -0.02461 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY | AG1-140 |  |  | 0.1
963992 | AG1-253 E | 34.5 | 226 | 75 | 0 | 1.3 | 0.12 |  |  | -0.02461 |  |  |  | 0 |  | 1 | NEW | AG1-253 |  |  | 0.1
238995 | 02NCUNTD | 23 | 202 | 65 | 0 | 2.5 | 1.74 |  |  | -0.02461 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
962912 | AG1-140 E | 34.5 | 226 | 75 | 0 | 0.82 | 0.08 |  |  | -0.02461 |  |  |  | 0 |  | 1 | NEW | AG1-140 |  |  | 0.1
253028 | 09GRNVIL | 69 | 209 | 77 | 80 | 206 | 101.37 |  |  | -0.02468 |  |  |  | 0.22492 |  | 1 | NEW |  |  |  | 1
203950 | AF1-217 C | 34.5 | 226 | 75 | 0 | 12 | 1.11 |  |  | -0.02468 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY | AF1-217 |  |  | 0.1
203962 | AF1-287 C | 34.5 | 226 | 75 | 0 | 12 | 1.11 |  |  | -0.02468 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY | AF1-287 |  |  | 0.1
944852 | AF1-150 E | 23 | 215 | 58 | 0 | 10.12 | 0 |  |  | -0.02467 |  |  |  | 0.02619 |  | 1 | ENERGY |  |  |  | 1
946772 | AF1-217 E | 34.5 | 226 | 75 | 0 | 8 | 0.74 |  |  | -0.02468 |  |  |  | 0 |  | 1 | NEW | AF1-217 |  |  | 0.1
946222 | AF1-287 E | 34.5 | 226 | 75 | 0 | 8 | 0.74 |  |  | -0.02468 |  |  |  | 0 |  | 1 | NEW | AF1-287 |  |  | 0.1
933532 | AC2-168E | 23 | 215 | 75 | 0 | 7.3 | 0.53 |  |  | -0.02467 |  |  |  | 0 |  | 1 | NEW | AC2-168 |  |  | 0.1
254303 | AC2-168C | 23 | 215 | 75 | 0 | 4.4 | 0.32 |  |  | -0.02467 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY | AC2-168 |  |  | 0.1
254307 | AF1-150 C | 23 | 215 | 58 | 0 | 4.28 | 2.09 |  |  | -0.02467 |  |  |  | 0.02619 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
200849 | 26LAKVU GN | 4.16 | 226 | 64 | 3 | 5 | 4.26 |  |  | -0.0247 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
240195 | 02CARBONLM | 69 | 202 | 64 | 0.6 | 19.3 | 12.96 |  |  | -0.02472 |  |  |  | 0.12185 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
253924 | 15SHELL | 138 | 215 | 58 | 0 | 98 | 0 |  |  | -0.02473 |  |  |  | 0.02619 |  | 1 | NEWENERGY | Y3-103 |  |  | 1
241967 | AE2-285 C O1 | 69 | 202 | 75 | 0 | 30 | 0 |  |  | -0.02473 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY | AE2-285 |  |  | 0.1
942692 | AE2-285 E O1 | 69 | 202 | 75 | 0 | 20 | 0 |  |  | -0.02473 |  |  |  | 0 |  | 1 | NEW | AE2-285 |  |  | 0.1
254302 | Y3-103-STG2 | 13.8 | 215 | 58 | 0 | 25.8 | 12.58 |  |  | -0.02473 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY | Y3-103 |  |  | 1
254301 | Y3-103-STG1 | 13.8 | 215 | 58 | 0 | 25.8 | 12.58 |  |  | -0.02473 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY | Y3-103 |  |  | 1
241982 | AE2-343 S C | 69 | 202 | 75 | 0 | 10.7 | 0.78 |  |  | -0.02473 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 0.1
254251 | Y3-103-CTG2 | 13.8 | 215 | 58 | 0 | 15.2 | 7.41 |  |  | -0.02473 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY | Y3-103 |  |  | 1
254250 | Y3-103-CTG1 | 13.8 | 215 | 58 | 0 | 15.1 | 7.36 |  |  | -0.02473 |  |  |  | 0.02619 |  | 1 | CAPACITY | Y3-103 |  |  | 1
254300 | Y3-103-CTG3 | 13.8 | 215 | 58 | 0 | 15.1 | 7.36 |  |  | -0.02473 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY | Y3-103 |  |  | 1
943143 | AE2-343 S E | 69 | 202 | 75 | 0 | 5.6 | 0.41 |  |  | -0.02473 |  |  |  | 0 |  | 1 | NEW |  |  |  | 0.1
241983 | AE2-343 B C | 69 | 202 | 75 | 0 | 1.6 | 0.12 |  |  | -0.02473 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 0.1
943144 | AE2-343 B E | 69 | 202 | 75 | 0 | 0.1 | 0.01 |  |  | -0.02473 |  |  |  | 0 |  | 1 | NEW |  |  |  | 0.1
203947 | AF1-006 C | 34.5 | 226 | 75 | 0 | 12.8 | 1.18 |  |  | -0.02475 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY | AF1-006 |  |  | 0.1
254305 | AE2-115 C | 138 | 215 | 75 | 0 | 10.26 | 0.75 |  |  | -0.02476 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY | AE2-115 |  |  | 0.1
254304 | AE2-114 C | 138 | 215 | 75 | 0 | 10.26 | 0.75 |  |  | -0.02476 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY | AE2-114 |  |  | 0.1
943352 | AF1-006 E | 34.5 | 226 | 75 | 0 | 7.2 | 0.67 |  |  | -0.02475 |  |  |  | 0 |  | 1 | NEW | AF1-006 |  |  | 0.1
941212 | AE2-115 E | 138 | 215 | 75 | 0 | 6.84 | 0.5 |  |  | -0.02476 |  |  |  | 0 |  | 1 | NEW | AE2-115 |  |  | 0.1
941202 | AE2-114 E | 138 | 215 | 75 | 0 | 6.84 | 0.5 |  |  | -0.02476 |  |  |  | 0 |  | 1 | NEW | AE2-114 |  |  | 0.1
241944 | AA1-123_CT2 | 25 | 202 | 58 | 0 | 312.3 | 152.26 |  |  | -0.02477 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY | AA1-123 |  |  | 1
241943 | AA1-123_CT1 | 25 | 202 | 58 | 0 | 312.3 | 152.26 |  |  | -0.02477 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY | AA1-123 |  |  | 1
241941 | AA1-123_ST2 | 18 | 202 | 58 | 0 | 240.2 | 117.11 |  |  | -0.02477 |  |  |  | 0.02619 |  | 1 | CAPACITY | AA1-123 |  |  | 1
241940 | AA1-123_ST1 | 18 | 202 | 58 | 0 | 240.2 | 117.11 |  |  | -0.02477 |  |  |  | 0.02619 |  | 1 | CAPACITY | AA1-123 |  |  | 1
240213 | 02MHNGLFH093 | 69 | 202 | 64 | 1 | 4 | 2.69 |  |  | -0.02477 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
241939 | AA1-044 ST | 22 | 202 | 58 | 0 | 407.15 | 198.5 |  |  | -0.02481 |  |  |  | 0.02619 |  | 1 | CAPACITY | AA1-044 |  |  | 1
241938 | AA1-044 CT2 | 20 | 202 | 58 | 0 | 299.9 | 146.21 |  |  | -0.02481 |  |  |  | 0.02619 |  | 1 | CAPACITY | AA1-044 |  |  | 1
241937 | AA1-044 CT1 | 20 | 202 | 58 | 0 | 292.95 | 142.82 |  |  | -0.02481 |  |  |  | 0.02619 |  | 1 | CAPACITY | AA1-044 |  |  | 1
253900 | 15BVRVL1 | 22 | 215 | 44 | 625.5 | 898.5 | 898.5 |  |  | -0.02482 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
253901 | 15BVRVL2 | 22 | 215 | 44 | 621 | 892 | 892 |  |  | -0.02482 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
270105 | Y2-050_ST1 | 18 | 205 | 58 | 58.4 | 280 | 136.51 |  |  | -0.0249 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY | Y2-050 |  |  | 1
270103 | Y2-050_CT1 | 18 | 205 | 58 | 71.6 | 206 | 100.43 |  |  | -0.0249 |  |  |  | 0.02619 |  | 1 | CAPACITY | Y2-050 |  |  | 1
270104 | Y2-050_CT2 | 18 | 205 | 58 | 71.6 | 206 | 100.43 |  |  | -0.0249 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY | Y2-050 |  |  | 1
270252 | AC1-103 GEN1 | 24 | 205 | 58 | 0 | 557.9 | 0 |  |  | -0.02491 |  |  |  | 0.02619 |  | 1 | NEW |  |  |  | 1
270253 | AC1-103 GEN2 | 24 | 205 | 58 | 0 | 557.9 | 0 |  |  | -0.02491 |  |  |  | 0.02619 |  | 1 | NEW |  |  |  | 1
239214 | 02NILE-A | 13.8 | 202 | 65 | 3 | 26.1 | 18.2 |  |  | -0.02493 |  |  |  | 0.12185 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
240072 | 02Z2-028_1S | 19 | 202 | 58 | 0 | 307.6 | 149.96 |  |  | -0.02496 |  |  |  | 0.02619 |  | 1 | CAPACITY | Z2-028 |  |  | 1
240071 | 02Z2-028_1B | 19 | 202 | 58 | 0 | 288.2 | 140.51 |  |  | -0.02496 |  |  |  | 0.02619 |  | 1 | CAPACITY | Z2-028 |  |  | 1
240070 | 02Z2-028_1A | 19 | 202 | 58 | 0 | 288.2 | 140.51 |  |  | -0.02496 |  |  |  | 0.02619 |  | 1 | CAPACITY | Z2-028 |  |  | 1
240077 | AB1-015 E | 138 | 202 | 56 | 0 | 16.5 | 0 |  |  | -0.02497 |  |  |  | 0.06171 |  | 1 | ENERGY |  |  |  | 1
241951 | AB1-105 OP | 345 | 202 | 58 | 0 | 850 | 0 |  |  | -0.02502 |  |  |  | 0.02619 |  | 1 | NEW |  |  |  | 1
926016 | AC1-078 E | 0.6 | 202 | 75 | 0 | 110 | 8.03 |  |  | -0.02509 |  |  |  | 0 |  | 1 | NEW | AC1-078 |  |  | 0.1
241955 | AC1-078 C | 0.6 | 202 | 75 | 0 | 66 | 4.82 |  |  | -0.02509 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY | AC1-078 |  |  | 0.1
245417 | 05SOMRSET8 | 69 | 205 | 64 | 0 | 6.4 | 4.3 |  |  | -0.02514 |  |  |  | 0.12185 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
253197 | 09PIQUA3 | 69 | 209 | 77 | 0 | 38.3 | 26.7 |  |  | -0.02518 |  |  |  | 0 |  | 1 | NEW |  |  |  | 1
270166 | AC1-044 GEN3 | 23 | 205 | 58 | 0 | 612 | 298.37 |  |  | -0.02519 |  |  |  | 0.02619 |  | 1 | CAPACITY | Guernsey |  |  | 1
270120 | AB2-067 GEN2 | 23 | 205 | 58 | 0 | 612 | 298.37 |  |  | -0.02519 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY | Guernsey |  |  | 1
270119 | AB2-067 GEN1 | 23 | 205 | 58 | 0 | 612 | 298.37 |  |  | -0.02519 |  |  |  | 0.02619 |  | 1 | CAPACITY | Guernsey |  |  | 1
241973 | AD2-163_C1 | 0.6 | 202 | 75 | 0 | 60.35 | 4.41 |  |  | -0.02531 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY | AD2-163 |  |  | 0.1
241974 | AD2-163_C2 | 0.6 | 202 | 75 | 0 | 60.35 | 4.41 |  |  | -0.02531 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY | AD2-163 |  |  | 0.1
937249 | AD2-163_E2 | 0.6 | 202 | 75 | 0 | 29.65 | 2.16 |  |  | -0.02531 |  |  |  | 0 |  | 1 | NEW | AD2-163 |  |  | 0.1
937248 | AD2-163_E1 | 0.6 | 202 | 75 | 0 | 29.65 | 2.16 |  |  | -0.02531 |  |  |  | 0 |  | 1 | NEW | AD2-163 |  |  | 0.1
245305 | 05WOOSTER | 69 | 205 | 77 | 0 | 1 | 0.7 |  |  | -0.02532 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
270106 | P44 | 138 | 205 | 62 | 0 | 2.3 | 0 |  |  | -0.02535 |  |  |  | 0 |  | 1 | ENERGY |  |  |  | 1
245304 | 05WOOSTER | 23 | 205 | 77 | 0 | 1 | 0.7 |  |  | -0.02534 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
243158 | 05WOOSTE | 138 | 205 | 77 | 0 | 1 | 0.7 |  |  | -0.02535 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
247963 | 05HDWTR1G E | 0.69 | 205 | 74 | 0 | 174 | 83.83 |  |  | -0.02537 |  |  |  | 0 |  | 1 | NEW | U2-090 |  |  | 0.8
247935 | V3-007 E | 345 | 205 | 74 | 0 | 174 | 83.83 |  |  | -0.02537 |  |  |  | 0 |  | 1 | NEW | V3-007 |  |  | 0.8
926874 | AC1-174 E | 0.39 | 205 | 75 | 0 | 62 | 4.53 |  |  | -0.02537 |  |  |  | 0 |  | 1 | NEW | AC1-174 |  |  | 0.1
926881 | AC1-175 E | 0.39 | 205 | 75 | 0 | 62 | 4.53 |  |  | -0.02537 |  |  |  | 0 |  | 1 | NEW | AC1-175 |  |  | 0.1
270210 | AC1-175 C | 0.39 | 205 | 75 | 0 | 38 | 2.77 |  |  | -0.02537 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY | AC1-175 |  |  | 0.1
270209 | AC1-174 C | 0.39 | 205 | 75 | 0 | 38 | 2.77 |  |  | -0.02537 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY | AC1-174 |  |  | 0.1
243795 | 05HDWTR1G C | 0.69 | 205 | 74 | 0 | 26 | 12.53 |  |  | -0.02537 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY | U2-090 |  |  | 0.8
247543 | V3-007 C | 345 | 205 | 74 | 0 | 26 | 12.53 |  |  | -0.02537 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY | V3-007 |  |  | 0.8
240358 | 02GEN-Y1-012 | 36 | 202 | 64 | 0 | 3.8 | 2.55 |  |  | -0.02553 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
247236 | 05DREG1S | 18 | 205 | 58 | 150 | 243 | 118.47 |  |  | -0.02568 |  |  |  | 0.02619 |  | 1 | CAPACITY | DRESDEN |  |  | 1
247235 | 05DREG1B | 18 | 205 | 58 | 75 | 182.2 | 88.83 |  |  | -0.02568 |  |  |  | 0.02619 |  | 1 | CAPACITY | DRESDEN |  |  | 1
247234 | 05DREG1A | 18 | 205 | 58 | 75 | 182.2 | 88.83 |  |  | -0.02568 |  |  |  | 0.02619 |  | 1 | CAPACITY | DRESDEN |  |  | 1
239035 | 02PERRG1 | 22 | 202 | 41 | 868.1 | 1247 | 1247 |  |  | -0.0257 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
933922 | AD1-015 E | 0.6 | 205 | 75 | 0 | 93 | 6.79 |  |  | -0.02571 |  |  |  | 0 |  | 1 | NEW | AD1-015 |  |  | 0.1
270278 | AD1-015 C | 0.6 | 205 | 75 | 0 | 57 | 4.16 |  |  | -0.02571 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY | AD1-015 |  |  | 0.1
247958 | 05WLD G2 E | 0.69 | 205 | 74 | 0 | 174 | 83.83 |  |  | -0.02582 |  |  |  | 0 |  | 1 | NEW | U3-002 |  |  | 0.8
246991 | 05WLD G1 C | 0.69 | 205 | 74 | 0 | 13.2 | 6.36 |  |  | -0.02582 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY | U3-002 |  |  | 0.8
247255 | 05WLD G2 C | 0.69 | 205 | 74 | 0 | 12.8 | 6.17 |  |  | -0.02582 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY | U3-002 |  |  | 0.8
247965 | Y1-063 E | 138 | 205 | 76 | -4 | 4 | 0 |  |  | -0.02585 |  |  |  | 0 |  | 1 | MTX |  |  |  | 1
253234 | 09VERSAL | 69 | 209 | 77 | 0 | 7.2 | 5.02 |  |  | -0.02599 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
916032 | Z1-035 E | 69 | 202 | 74 | 0 | 15.66 | 7.55 |  |  | -0.02603 |  |  |  | 0 |  | 1 | NEW | Z1-035 |  |  | 0.8
241916 | 02Z1-035 | 69 | 202 | 74 | 0 | 2.34 | 1.13 |  |  | -0.02603 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY | Z1-035 |  |  | 0.8
253265 | 09SID D | 4.2 | 209 | 65 | 0 | 12 | 8.37 |  |  | -0.02606 |  |  |  | 0.12185 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
253160 | 09JCKCEN | 69 | 209 | 77 | 0 | 3.4 | 2.37 |  |  | -0.02627 |  |  |  | 0 |  | 1 | NEW |  |  |  | 1
243362 | 05RANDOLPH1 | 138 | 205 | 77 | 0 | 4 | 2.79 |  |  | -0.02628 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
253158 | 09INDI L | 69 | 209 | 77 | 0 | 3.4 | 2.37 |  |  | -0.02634 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
253178 | 09MINSTR | 69 | 209 | 77 | 0 | 10 | 6.97 |  |  | -0.02698 |  |  |  | 0 |  | 1 | NEW |  |  |  | 1
241960 | AC2-195 C | 0.42 | 202 | 75 | 0 | 62.1 | 4.53 |  |  | -0.02728 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY | AC2-195 |  |  | 0.1
933725 | AC2-195 E | 0.42 | 202 | 75 | 0 | 37.86 | 2.76 |  |  | -0.02728 |  |  |  | 0 |  | 1 | NEW | AC2-195 |  |  | 0.1
247929 | S-071 E | 138 | 205 | 74 | 0 | 96 | 46.25 |  |  | -0.02734 |  |  |  | 0 |  | 1 | NEW | S71 |  |  | 0.8
247536 | 05BLUFF P WF | 138 | 205 | 74 | 0 | 24 | 11.56 |  |  | -0.02734 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY | S71 |  |  | 0.8
253128 | 09CELINA | 69 | 209 | 77 | 0 | 4 | 2.79 |  |  | -0.02738 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
247621 | Y3-024 | 69 | 205 | 62 | 0 | 2.2 | 1.48 |  |  | -0.02785 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
270284 | AF1-227 C1 | 0.6 | 205 | 75 | 0 | 112.25 | 8.19 |  |  | -0.02803 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY | AF1-227 |  |  | 0.1
270286 | AF1-227 C2 | 0.6 | 205 | 75 | 0 | 81.07 | 5.92 |  |  | -0.02803 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY | AF1-227 |  |  | 0.1
945617 | AF1-227 E1 | 0.6 | 205 | 75 | 0 | 74.83 | 5.46 |  |  | -0.02803 |  |  |  | 0 |  | 1 | NEW | AF1-227 |  |  | 0.1
945618 | AF1-227 E2 | 0.6 | 205 | 75 | 0 | 54.05 | 3.95 |  |  | -0.02803 |  |  |  | 0 |  | 1 | NEW | AF1-227 |  |  | 0.1
270287 | AF1-227 C3 | 0.63 | 205 | 75 | 0 | 1.68 | 0.12 |  |  | -0.02803 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY | AF1-227 |  |  | 0.1
945619 | AF1-227 E3 | 0.63 | 205 | 75 | 0 | 1.12 | 0.08 |  |  | -0.02803 |  |  |  | 0 |  | 1 | NEW | AF1-227 |  |  | 0.1
933596 | AC2-176 E | 0.69 | 205 | 74 | 0 | 113.1 | 54.49 |  |  | -0.02804 |  |  |  | 0 |  | 1 | NEW | AC2-176 |  |  | 0.8
270201 | AC2-176 GEN | 0.69 | 205 | 74 | 0 | 16.9 | 8.14 |  |  | -0.02804 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY | AC2-176 |  |  | 0.8
239175 | 02WLORG-6 | 13.8 | 202 | 57 | 45 | 76.2 | 37.15 |  |  | -0.02815 |  |  |  | 0.06171 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
238572 | 02WLORG-B | 13.8 | 202 | 65 | 5 | 51.1 | 24.91 |  |  | -0.02815 |  |  |  | 0.12185 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
238571 | 02WLORG-A | 13.8 | 202 | 65 | 5 | 49.6 | 24.18 |  |  | -0.02815 |  |  |  | 0.12185 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
241908 | 02LLF_W4-004 | 4.16 | 202 | 64 | 0.6 | 14 | 9.4 |  |  | -0.02817 |  |  |  | 0.12185 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
239172 | 02WLORG-3 | 13.8 | 202 | 57 | 45 | 77.5 | 37.78 |  |  | -0.02819 |  |  |  | 0.06171 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
239174 | 02WLORG-5 | 13.8 | 202 | 57 | 45 | 76.2 | 37.15 |  |  | -0.02819 |  |  |  | 0.06171 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
239173 | 02WLORG-4 | 13.8 | 202 | 57 | 45 | 75.8 | 36.96 |  |  | -0.02819 |  |  |  | 0.06171 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
239171 | 02WLORG-2 | 13.8 | 202 | 57 | 45 | 75.1 | 36.61 |  |  | -0.02819 |  |  |  | 0.06171 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
PRAIRIE | PJM->LTFIMP_PRAIRIE |  |  | LTF |  | 258.3 |  |  |  | -0.0286
247968 | Z2-115 E | 138 | 205 | 75 | 0 | 1.25 | 0.09 |  |  | -0.02902 |  |  |  | 0 |  | 1 | NEW | Z2-115 |  |  | 0.1
247642 | Z2-115 C | 138 | 205 | 75 | 0 | 1.1 | 0.08 |  |  | -0.02902 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY | Z2-115 |  |  | 0.1
247932 | U2-072 E | 345 | 205 | 74 | 0 | 261 | 125.75 |  |  | -0.02904 |  |  |  | 0 |  | 1 | NEW | U2-072 |  |  | 0.8
247540 | U2-072 C | 345 | 205 | 74 | 0 | 39 | 18.79 |  |  | -0.02904 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY | U2-072 |  |  | 0.8
925135 | AB2-170 E | 0.55 | 205 | 75 | 0 | 80.6 | 5.88 |  |  | -0.02936 |  |  |  | 0 |  | 1 | NEW | AB2-170 |  |  | 0.1
247549 | V3-028 C | 345 | 205 | 75 | 0 | 57 | 4.16 |  |  | -0.02936 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY | V3-028 |  |  | 0.1
270302 | AB2-170 C | 0.55 | 205 | 75 | 0 | 49.4 | 3.61 |  |  | -0.02936 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY | AB2-170 |  |  | 0.1
247948 | V3-028 E | 345 | 205 | 75 | 0 | 12.4 | 0.9 |  |  | -0.02936 |  |  |  | 0 |  | 1 | NEW | V3-028 |  |  | 0.1
241912 | 02EL_AA1-006 | 69 | 202 | 54 | 0 | 2.3 | 1.12 |  |  | -0.02939 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
247904 | 05FR-3G E | 0.69 | 205 | 74 | 0 | 159.6 | 76.89 |  |  | -0.02958 |  |  |  | 0 |  | 1 | NEW | Q01 3 |  |  | 0.8
247905 | 05FR-4G E | 0.69 | 205 | 74 | 0 | 125 | 60.22 |  |  | -0.02958 |  |  |  | 0 |  | 1 | NEW | Q01 4 |  |  | 0.8
247902 | 05FR-21G E | 0.6 | 205 | 74 | 0 | 82.3 | 39.65 |  |  | -0.02958 |  |  |  | 0 |  | 1 | NEW | Q01 21 |  |  | 0.8
247903 | 05FR-22G E | 0.69 | 205 | 74 | 0 | 78.8 | 37.97 |  |  | -0.02958 |  |  |  | 0 |  | 1 | NEW | Q01 22 |  |  | 0.8
247900 | 05FR-11G E | 0.6 | 205 | 74 | 0 | 78.3 | 37.72 |  |  | -0.02958 |  |  |  | 0 |  | 1 | NEW | Q01 11 |  |  | 0.8
247901 | 05FR-12G E | 0.6 | 205 | 74 | 0 | 77 | 37.1 |  |  | -0.02958 |  |  |  | 0 |  | 1 | NEW | Q01 12 |  |  | 0.8
243873 | 05FR-4G C | 0.69 | 205 | 74 | 0 | 29.1 | 14.02 |  |  | -0.02958 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY | Q01 4 |  |  | 0.8
243859 | 05FR-11G C | 0.6 | 205 | 74 | 0 | 25.7 | 12.38 |  |  | -0.02958 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY | Q01 11 |  |  | 0.8
243866 | 05FR-22G C | 0.69 | 205 | 74 | 0 | 13 | 6.26 |  |  | -0.02958 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY | Q01 22 |  |  | 0.8
243864 | 05FR-21G C | 0.6 | 205 | 74 | 0 | 13 | 6.26 |  |  | -0.02958 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY | Q01 21 |  |  | 0.8
243870 | 05FR-3G C | 0.69 | 205 | 74 | 0 | 12.5 | 6.02 |  |  | -0.02958 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY | Q01 3 |  |  | 0.8
243862 | 05FR-12G C | 0.6 | 205 | 74 | 0 | 12.5 | 6.02 |  |  | -0.02958 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY | Q01 12 |  |  | 0.8
907202 | AC2-103 E2 | 0.69 | 202 | 74 | 0 | 129.48 | 62.38 |  |  | -0.02973 |  |  |  | 0 |  | 1 | NEW | AC2-103 |  |  | 0.8
907201 | AC2-103 E1 | 0.69 | 202 | 74 | 0 | 129.48 | 62.38 |  |  | -0.02973 |  |  |  | 0 |  | 1 | NEW | AC2-103 |  |  | 0.8
241885 | AC2-103 C1 | 0.69 | 202 | 74 | 0 | 19.35 | 9.32 |  |  | -0.02973 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY | AC2-103 |  |  | 0.8
241886 | AC2-103 C2 | 0.69 | 202 | 74 | 0 | 19.35 | 9.32 |  |  | -0.02973 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY | AC2-103 |  |  | 0.8
270165 | U1-059 E | 69 | 205 | 74 | 0 | 43.5 | 20.96 |  |  | -0.02997 |  |  |  | 0 |  | 1 | NEW | U1-059 |  |  | 0.8
247942 | W1-056 E | 69 | 205 | 74 | 0 | 16 | 7.71 |  |  | -0.02997 |  |  |  | 0 |  | 1 | NEW | W1-056 |  |  | 0.8
247522 | U1-059 C | 69 | 205 | 74 | 0 | 9.6 | 4.63 |  |  | -0.02997 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY | U1-059 |  |  | 0.8
247555 | W1-056 C | 69 | 205 | 74 | 0 | 2.4 | 1.16 |  |  | -0.02997 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY | W1-056 |  |  | 0.8
247454 | 05OGG STREET | 69 | 205 | 77 | 0 | 10 | 6.97 |  |  | -0.03009 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
238603 | 02FRMENG 3 | 23 | 202 | 58 | 206 | 345.1 | 168.25 |  |  | -0.03078 |  |  |  | 0.02619 |  | 1 | CAPACITY | FREMONT |  |  | 1
238601 | 02FRMENG 1 | 18 | 202 | 58 | 104 | 162.6 | 79.27 |  |  | -0.03078 |  |  |  | 0.02619 |  | 1 | CAPACITY | FREMONT |  |  | 1
238602 | 02FRMENG 2 | 18 | 202 | 58 | 104 | 159.1 | 77.57 |  |  | -0.03078 |  |  |  | 0.02619 |  | 1 | CAPACITY | FREMONT |  |  | 1
244357 | 05GRANGER EL | 34.5 | 205 | 2 | 0 | 3.2 | 0 |  |  | -0.03081 |  |  |  | 0 |  | 1 | NEW |  |  |  | 1
238670 | 02DVBSG1 | 25 | 202 | 40 | 623.8 | 896 | 896 |  |  | -0.03115 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
247295 | 05KEY G4 | 13.8 | 205 | 57 | 20 | 59.9 | 29.2 |  |  | -0.03146 |  |  |  | 0.06171 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
247294 | 05KEY G3 | 13.8 | 205 | 57 | 20 | 59.1 | 28.81 |  |  | -0.03146 |  |  |  | 0.06171 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
247293 | 05KEY G2 | 13.8 | 205 | 57 | 20 | 58.1 | 28.33 |  |  | -0.03146 |  |  |  | 0.06171 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
247292 | 05KEY G1 | 13.8 | 205 | 57 | 20 | 57.8 | 28.18 |  |  | -0.03146 |  |  |  | 0.06171 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
246235 | 05BLUFFTON | 69 | 205 | 77 | 0 | 2 | 1.39 |  |  | -0.03212 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
238887 | 02TROY G3 | 18 | 202 | 57 | 90 | 160 | 78 |  |  | -0.03218 |  |  |  | 0.06171 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
238885 | 02TROY G1 | 18 | 202 | 30 | 90 | 160 | 78 |  |  | -0.03218 |  |  |  | 0.08416 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
238886 | 02TROY G2 | 18 | 202 | 30 | 90 | 160 | 78 |  |  | -0.03218 |  |  |  | 0.08416 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
238888 | 02TROY G4 | 18 | 202 | 57 | 90 | 160 | 78 |  |  | -0.03218 |  |  |  | 0.06171 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
934891 | AD1-118 | 345 | 202 | 57 | 0 | 70 | 0 |  |  | -0.03218 |  |  |  | 0.06171 |  | 1 | NEWENERGY |  |  |  | 1
238564 | 02BAYSG1 | 18 | 202 | 12 | 75 | 136 | 101.27 |  |  | -0.03222 |  |  |  | 0.08416 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
239293 | 02BS-PKR | 4.16 | 202 | 20 | 2 | 13.1 | 0.19 |  |  | -0.03222 |  |  |  | 0.08416 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
241946 | AB1-107 CT1 | 20 | 202 | 58 | 0 | 275.1 | 0 |  |  | -0.03228 |  |  |  | 0.02619 |  | 1 | NEW | AB1-107 |  |  | 1
241948 | AB1-107 ST1 | 19 | 202 | 58 | 0 | 309.8 | 0 |  |  | -0.03228 |  |  |  | 0 |  | 1 | NEW | AB1-107 |  |  | 1
241947 | AB1-107 CT2 | 20 | 202 | 58 | 0 | 275.1 | 0 |  |  | -0.03228 |  |  |  | 0 |  | 1 | NEW | AB1-107 |  |  | 1
241900 | 02OREGON_ST1 | 19 | 202 | 58 | 0 | 326.2 | 159.03 |  |  | -0.03228 |  |  |  | 0.02619 |  | 1 | CAPACITY | OREGON |  |  | 1
241899 | 02OREGON_CT2 | 19 | 202 | 58 | 0 | 259.4 | 126.47 |  |  | -0.03228 |  |  |  | 0.02619 |  | 1 | CAPACITY | OREGON |  |  | 1
241898 | 02OREGON_CT1 | 19 | 202 | 58 | 0 | 259.4 | 126.47 |  |  | -0.03228 |  |  |  | 0.02619 |  | 1 | CAPACITY | OREGON |  |  | 1
240997 | 02BG10 | 69 | 202 | 75 | 0 | 20 | 1.46 |  |  | -0.03242 |  |  |  | 0 |  | 1 | NEW |  |  |  | 0.1
934742 | AD1-101 E | 0.39 | 205 | 75 | 0 | 31 | 2.26 |  |  | -0.03294 |  |  |  | 0 |  | 1 | NEW | AD1-101 |  |  | 0.1
270297 | AD1-101 C | 0.39 | 205 | 75 | 0 | 19 | 1.39 |  |  | -0.03294 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY | AD1-101 |  |  | 0.1
239202 | 02STRYCT | 13.2 | 202 | 20 | 5 | 12.7 | 0.19 |  |  | -0.03334 |  |  |  | 0.08416 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
239065 | 02RICHG2&3 | 13.2 | 202 | 55 | 10 | 22 | 10.73 |  |  | -0.03379 |  |  |  | 0.11961 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
239069 | 02RICHG6 | 13.8 | 202 | 57 | 40 | 119.7 | 58.36 |  |  | -0.03383 |  |  |  | 0.06171 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
239068 | 02RICHG5 | 13.8 | 202 | 57 | 40 | 119.4 | 58.21 |  |  | -0.03383 |  |  |  | 0.06171 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
239067 | 02RICHG4 | 13.8 | 202 | 57 | 40 | 119.2 | 58.11 |  |  | -0.03383 |  |  |  | 0.06171 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
239064 | 02RICHG1 | 13.2 | 202 | 20 | 5 | 11 | 0.16 |  |  | -0.03383 |  |  |  | 0.08416 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
247910 | 05BLCK-3 E | 0.69 | 205 | 74 | 0 | 84.9 | 40.9 |  |  | -0.03388 |  |  |  | 0 |  | 1 | NEW | R60 3 |  |  | 0.8
247909 | 05BLCK-2 E | 0.69 | 205 | 74 | 0 | 84.9 | 40.9 |  |  | -0.03388 |  |  |  | 0 |  | 1 | NEW | R60 2 |  |  | 0.8
247908 | 05BLCK-1 E | 0.69 | 205 | 74 | 0 | 84.9 | 40.9 |  |  | -0.03388 |  |  |  | 0 |  | 1 | NEW | R60 1 |  |  | 0.8
246938 | 05BLCK-3 C | 0.69 | 205 | 74 | 0 | 16.5 | 7.95 |  |  | -0.03388 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY | R60 3 |  |  | 0.8
246936 | 05BLCK-1 C | 0.69 | 205 | 74 | 0 | 16.4 | 7.9 |  |  | -0.03388 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY | R60 1 |  |  | 0.8
246937 | 05BLCK-2 C | 0.69 | 205 | 74 | 0 | 16.4 | 7.9 |  |  | -0.03388 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY | R60 2 |  |  | 0.8
247959 | V1-011 E | 0.69 | 205 | 74 | 0 | 87 | 41.92 |  |  | -0.03472 |  |  |  | 0 |  | 1 | NEW | V1-011 |  |  | 0.8
247607 | V1-011 GEN | 0.69 | 205 | 74 | 0 | 13 | 6.26 |  |  | -0.03472 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY | V1-011 |  |  | 0.8
243017 | 05HAVILAND1 | 138 | 205 | 77 | 0 | 4.5 | 3.14 |  |  | -0.03472 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
247906 | 05MDL-1G E | 0.6 | 205 | 74 | 0 | 174.1 | 83.88 |  |  | -0.03505 |  |  |  | 0 |  | 1 | NEW | S06 |  |  | 0.8
930041 | AB1-006 E1 | 0.65 | 205 | 74 | 0 | 152.25 | 73.35 |  |  | -0.03505 |  |  |  | 0 |  | 1 | NEW | AB1-006 |  |  | 0.8
247913 | 05MDL-4G E | 0.6 | 205 | 74 | 0 | 88.2 | 42.49 |  |  | -0.03505 |  |  |  | 0 |  | 1 | NEW | T127 4 |  |  | 0.8
247907 | 05MDL-2G E | 12 | 205 | 74 | 0 | 84.8 | 40.86 |  |  | -0.03505 |  |  |  | 0 |  | 1 | NEW | T126 2 |  |  | 0.8
247912 | 05MDL-3G E | 0.69 | 205 | 74 | 0 | 84.7 | 40.81 |  |  | -0.03505 |  |  |  | 0 |  | 1 | NEW | T126 3 |  |  | 0.8
247943 | T-127 E | 0.69 | 205 | 74 | 0 | 79.8 | 38.45 |  |  | -0.03505 |  |  |  | 0 |  | 1 | NEW | T127 |  |  | 0.8
246909 | 05MDL-1G C | 0.6 | 205 | 74 | 0 | 25.9 | 12.48 |  |  | -0.03505 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY | S06 |  |  | 0.8
270180 | AB1-006 W1 | 0.65 | 205 | 74 | 0 | 22.75 | 10.96 |  |  | -0.03505 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY | AB1-006 |  |  | 0.8
930042 | AB1-006 E2 | 0.69 | 205 | 74 | 0 | 21.75 | 10.48 |  |  | -0.03505 |  |  |  | 0 |  | 1 | NEW | AB1-006 |  |  | 0.8
247556 | 05MDL-5G | 0.69 | 205 | 74 | 0 | 20.2 | 9.73 |  |  | -0.03505 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY | T127 |  |  | 0.8
246976 | 05MDL-3G C | 0.69 | 205 | 74 | 4.8 | 15.3 | 7.37 |  |  | -0.03505 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY | T126 3 |  |  | 0.8
246910 | 05MDL-2G C | 12 | 205 | 74 | 0 | 15.2 | 7.32 |  |  | -0.03505 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY | T126 2 |  |  | 0.8
246979 | 05MDL-4G C | 0.6 | 205 | 74 | 0 | 11.8 | 5.68 |  |  | -0.03505 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY | T127 4 |  |  | 0.8
270181 | AB1-006 W2 | 0.69 | 205 | 74 | 0 | 3.25 | 1.57 |  |  | -0.03505 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY | AB1-006 |  |  | 0.8
247270 | 05RPMNG1 | 18 | 205 | 57 | 75 | 149.8 | 73.03 |  |  | -0.0353 |  |  |  | 0.06171 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
247271 | 05RPMNG2 | 18 | 205 | 57 | 75 | 149.7 | 72.98 |  |  | -0.0353 |  |  |  | 0.06171 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
247272 | 05RPMNG3 | 18 | 205 | 57 | 75 | 149 | 72.64 |  |  | -0.0353 |  |  |  | 0.06171 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
934906 | AD1-119 E | 0.39 | 205 | 75 | 0 | 31 | 2.26 |  |  | -0.03545 |  |  |  | 0 |  | 1 | NEW | AD1-119 |  |  | 0.1
270258 | AD1-119 C | 0.39 | 205 | 75 | 0 | 18.96 | 1.38 |  |  | -0.03545 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY | AD1-119 |  |  | 0.1
270164 | T-131 E | 0.69 | 205 | 74 | 0 | 120 | 57.82 |  |  | -0.03573 |  |  |  | 0 |  | 1 | NEW | T131 |  |  | 0.8
926866 | AC1-173 E | 0.72 | 205 | 74 | 0 | 66 | 31.8 |  |  | -0.03573 |  |  |  | 0 |  | 1 | NEW | AC1-173 |  |  | 0.8
247521 | TR3_G114 | 0.69 | 205 | 74 | 13.9 | 20 | 9.64 |  |  | -0.03573 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY | T131 |  |  | 0.8
270191 | TR4_S_V150 | 0.72 | 205 | 74 | 0 | 9.9 | 4.77 |  |  | -0.03573 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY | AC1-173 |  |  | 0.8
270246 | TR3_N_V150 | 0.72 | 205 | 74 | 0 | 5 | 2.41 |  |  | -0.03573 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 0.8
270247 | TR3_N_V136 | 0.65 | 205 | 74 | 0 | 5 | 2.41 |  |  | -0.03573 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 0.8
247911 | 05TIMB G E | 0.69 | 205 | 74 | 0 | 76.1 | 36.67 |  |  | -0.03575 |  |  |  | 0 |  | 1 | NEW | R49 |  |  | 0.8
246953 | 05TIMB G C | 0.69 | 205 | 74 | 0 | 22.9 | 11.03 |  |  | -0.03575 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY | R49 |  |  | 0.8
243441 | 05CKG2 | 26 | 205 | 45 | 600 | 1186 | 1186 |  |  | -0.04142 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
936601 | AD2-075 | 345 | 205 | 58 | 0 | 145 | 0 |  |  | -0.04374 |  |  |  | 0.02619 |  | 1 | NEWENERGY |  |  |  | 1
247528 | 05COVRT1 | 16 | 205 | 58 | 0 | 219.8 | 107.16 |  |  | -0.04374 |  |  |  | 0.02619 |  | 1 | CAPACITY | Covert 1 |  |  | 1
247529 | 05COVRT2 | 16 | 205 | 58 | 0 | 219.8 | 107.16 |  |  | -0.04374 |  |  |  | 0.02619 |  | 1 | CAPACITY | Covert 2 |  |  | 1
247530 | 05COVRT3 | 16 | 205 | 58 | 0 | 219.8 | 107.16 |  |  | -0.04374 |  |  |  | 0.02619 |  | 1 | CAPACITY | Covert 3 |  |  | 1
247533 | 05COVRT6 | 16.5 | 205 | 58 | 0 | 137 | 66.79 |  |  | -0.04374 |  |  |  | 0.02619 |  | 1 | CAPACITY | Covert 3 |  |  | 1
247531 | 05COVRT4 | 16.5 | 205 | 58 | 0 | 132.2 | 64.45 |  |  | -0.04374 |  |  |  | 0.02619 |  | 1 | CAPACITY | Covert 1 |  |  | 1
247532 | 05COVRT5 | 16.5 | 205 | 58 | 0 | 131.2 | 63.96 |  |  | -0.04374 |  |  |  | 0.02619 |  | 1 | CAPACITY | Covert 2 |  |  | 1
247620 | Y3-023 | 138 | 205 | 62 | 0 | 4.5 | 3.02 |  |  | -0.04508 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
243440 | 05CKG1 | 26 | 205 | 45 | 600 | 1014.5 | 1014.5 |  |  | -0.04507 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
270143 | AA2-116_CT2 | 25 | 205 | 58 | 0 | 376 | 183.31 |  |  | -0.04526 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY | AA2-116 |  |  | 1
270142 | AA2-116_CT1 | 25 | 205 | 58 | 0 | 376 | 183.31 |  |  | -0.04526 |  |  |  | 0.02619 |  | 1 | CAPACITY | AA2-116 |  |  | 1
270144 | AA2-116_ST | 23.5 | 205 | 58 | 0 | 333 | 162.35 |  |  | -0.04526 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY | AA2-116 |  |  | 1
247604 | X1-042 | 138 | 205 | 62 | 0 | 3.8 | 2.55 |  |  | -0.04539 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
244412 | 05WTRV SLR C | 138 | 205 | 75 | 0 | 2.3 | 0.17 |  |  | -0.04548 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY | Z2-113 |  |  | 0.1
247966 | 05WTRV SLR E | 138 | 205 | 75 | 0 | 2.3 | 0.17 |  |  | -0.04548 |  |  |  | 0 |  | 1 | NEW | Z2-113 |  |  | 0.1
247643 | Z2-116 C | 138 | 205 | 75 | 0 | 1.3 | 0.09 |  |  | -0.04567 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY | Z2-116 |  |  | 0.1
247969 | Z2-116 E | 138 | 205 | 75 | 0 | 1.3 | 0.09 |  |  | -0.04567 |  |  |  | 0 |  | 1 | NEW | Z2-116 |  |  | 0.1
270216 | AD2-079_C O1 | 0.63 | 205 | 75 | 0 | 12 | 0.88 |  |  | -0.0457 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY | AD2-079 |  |  | 0.1
936632 | AD2-079 E O1 | 0.63 | 205 | 75 | 0 | 8 | 0.58 |  |  | -0.0457 |  |  |  | 0 |  | 1 | NEW | AD2-079 |  |  | 0.1
246416 | 05TWIN BRNCH | 34.5 | 205 | 60 | 0 | 1.7 | 0.94 |  |  | -0.04574 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
246397 | 05ELKHART HY | 34.5 | 205 | 64 | 0 | 1.8 | 1.21 |  |  | -0.04574 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
246536 | 05MOTTVILLE | 34.5 | 205 | 60 | 0 | 0.5 | 0.28 |  |  | -0.04593 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
243071 | 05BERRINSP G | 69 | 205 | 60 | 0 | 3.3 | 1.83 |  |  | -0.04621 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
246477 | 05NILES | 69 | 205 | 77 | 0 | 1.3 | 0.91 |  |  | -0.04668 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
246476 | 05NILES | 34.5 | 205 | 77 | 0 | 1.3 | 0.91 |  |  | -0.04668 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
246422 | 05MAYFLWER | 69 | 205 | 64 | 0 | 5.8 | 3.89 |  |  | -0.04679 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
246431 | 05BUCHANAN | 34.5 | 205 | 60 | 0 | 2 | 1.11 |  |  | -0.0469 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
243352 | 05NTRDAM | 138 | 205 | 77 | 0 | 57.6 | 40.16 |  |  | -0.04695 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
244415 | 05OLIV SLR C | 138 | 205 | 75 | 0 | 2.5 | 0.18 |  |  | -0.0492 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY | OLIV SLR |  |  | 0.1
247967 | 05OLIV SLR E | 138 | 205 | 75 | 0 | 2.5 | 0.18 |  |  | -0.0492 |  |  |  | 0 |  | 1 | NEW | OLIV SLR |  |  | 0.1
243353 | 05OLIVE | 138 | 205 | 77 | 0 | 5 | 3.49 |  |  | -0.0492 |  |  |  | 0 |  | 1 | CAPACITY |  |  |  | 1
270102 | AB1-080 ST | 18 | 205 | 58 | 0 | 251 | 122.37 |  |  | -0.05161 |  |  |  | 0.02619 |  | 1 | CAPACITY | X2-052 |  |  | 1
270100 | AB1-080 CT1 | 18 | 205 | 58 | 0 | 232 | 113.11 |  |  | -0.05161 |  |  |  | 0.02619 |  | 1 | CAPACITY | X2-052 |  |  | 1
270101 | AB1-080 CT2 | 18 | 205 | 58 | 0 | 232 | 113.11 |  |  | -0.05161 |  |  |  | 0.02619 |  | 1 | CAPACITY | X2-052 |  |  | 1
MDU | PJM->LTFIMP_MDU |  |  | LTF |  | 10.1 |  |  |  | -0.0857